## Каз.
2026 ж. 1 сәуір айына қарасты Сарыарка АЭЖ бойынша Астана-АЭҚ АҚ теңгеріміндегі ҮП ТШС КТШС 20, 10, 0,4 кВ күш беретін трансформаторларды жүктеу бойынша ақпарат
№ | Атыуы ҮП ТШС КТШС | Орналасқан мекенжайы | Орнатылған күштік трансформаторлар | Қолда бар қуаты трансформаторлар (кВт) | Потребляемая мощность, кВт | Тұтыну қуаты, кВт | Резервтік (қолжетімді) қуаты (кВт)
1 | РП-Кирова | жм.Коктал-1, ул.Кенжина 3-3/1 | 2х1000 | 900 | 476 | 483.14 | 416.86
2 | РП-10 | ул.Тынышбаева - ул.И.Есенберлина | 2х400 | 360 | 213 | 261 | 99
3 | РП-15 | ул.Биржан сала 1/1 | 2х630 | 567 | 502 | 487 | 140
4 | РП-16 | пр. Абая - ул. Сарыарка | 2х630 | 567 | 335 | 307 | 260
5 | РП-17 | пр.Сарыарка 39 | 2х630 | 567 | 513 | 497 | 70
6 | РП-21 | ул. Дулатова 180/1Б | 2х1000 | 900 |  | 672 | 228
7 | РП-23 | ул.Дукенулы д34 | 2х630 | 567 | 478 | 425 | 142
8 | РП-24 | ул. Карасай батыра 25 - 27 | 2х630 | 567 | 466 | 437 | 130
9 | РП-26 | ул.Желтоксан, район здания 47 | 2х630 | 567 |  | 424 | 143
10 | РП-31 | ул. Затаевича | 2х630 | 567 | 424 | 381 | 186
11 | РП-42 | пр.Сарыарка-пр.Богенбая | 2х630 | 567 | 389 | 385 | 182
12 | РП-43 | ул.Акан сери 5 | 2х630 | 567 | 491 | 429 | 138
13 | РП-46 | пр.Женис 62А | 2х630 | 567 | 396 | 244 | 323
14 | РП-50 | м-н. Самал 8 | 2х630 | 567 | 367 | 391 | 176
15 | РП-51 | пр. Абая, 1/1 | 2х630 | 567 | 446 | 272 | 295
16 | РП-52 | пр.Сарыарка-пр.Богенбая | 1х1600 | 1440 | 698 | 1120 | 320
17 | РП-55 | ул. Сейфуллина 7 | 2х1000 | 900 | 447 | 760 | 140
18 | РП-59 | ул.Букейхана 2,4 | 2х1000 | 900 | 449 | 605 | 295
19 | РП-68 | пр.Сарыарка - ул.Красная | 2х2000 | 1800 | 1573 | 1730 | 70
20 | РП-87 | ул.Шевченко-ул.Кенесары | 2х630 | 567 | 499 | 327 | 240
21 | РП-91 | ул.Желтоксан 2А | 2х630 | 567 | 494 | 472 | 95
22 | РП-108 | пр.Тлендиева, район здания 15/3 и 15/4 | 2х1600 | 1440 |  | 1200 | 240
23 | РП-117 | пр. Сарыарка 41 | 2х1600 | 1440 | 822 | 1105 | 335
24 | РП-118 | ул. Московская 41 | 2х1000 | 900 | 265 | 469 | 431
25 | РП-130 | ул.Сейфуллина-ул.Кумусбекова | 2х1000 | 900 | 441 | 760 | 140
26 | РП-139 | ул.188 д.14-16 | 2х1600 | 1440 | 706 | 1390 | 50
27 | РП-140 | ул.188 д.13/4 - 13/6 | 2х1600 | 1440 | 437 | 1340 | 100
28 | РП-145 | пр-т. Женис 26А | 2х1600 | 1440 | 497 | 1045 | 395
29 | РП-164 | пр.Республики (вместо ТП-221) | 2х1000 | 900 | 477 | 580 | 320
30 | РП-168 | пр.Республики, тер-ия элеватора | 2х1000 | 900 | 446 | 740 | 160
31 | РП-171 | пр.Тлендиева, район дома 44/1, 46, 48 и 50 | 2х2500 | 2250 |  | 1990 | 260
32 | РП-176 | жм Коктал-2, Н.Тлендиева, возле дома 52/2 | 2х1000 | 900 |  | 870 | 30
33 | РП-178 | нов.Сейфуллина-Жамбыла,2-я Алматинская | 2х1600 | 1440 | 757 | 1200 | 240
34 | РП-198 | ул.Коктал, район здания 9 | 2х1600 | 1440 |  | 1300 | 140
35 | РП-245 | пр.Абая, на территории школы-лицей №60 | 2х1600 | 1440 | 246 | 1120 | 320
36 | КТП-2 (ЖД) | ул.Абат - ул.Байтак 41Б | 1х400 | 360 | 196 | 285 | 75
37 | КТП-2А (ЖД) | ул.Окжетпес 42 | 1х250 | 225 | 109 | 165 | 60
38 | ТП - 3 | ул.Омарова 57 | 2х400 | 360 | 266 | 195 | 165
39 | ТП - 4 | ул. Букейхана , набережная | 2х400 | 360 | 240 | 315 | 45
40 | КТП - 7 | ул. Талапкерская 2А - ул.Акан сери | 1х630 | 567 | 385 | 492 | 75
41 | ТП-7 (ЖД) | ул.Котовского 1 (возле Аурики) | 1х250; 1х400 | 360 | 198 | 234 | 126
42 | КТП-8А (ЖД) | ул.Юбилейная 8 | 1х630 | 567 | 182 | 427 | 140
43 | КТП-9 (ЖД) | ул.Байсеитова 87 | 1х400 | 360 | 205 | 208 | 152
44 | КТП-9А (ЖД) | ул.Муса Жалел 47 | 1х400 | 360 | 165 | 264 | 96
45 | КТП-9Б (ЖД) | ул.Байсеитова 87 | 1х630 | 567 | 305 | 491 | 76
46 | ТП-10 (ЖД) | ул.Дзержинского- угол ул.Конституции | 2х250 | 225 | 109 | 130 | 95
47 | КТП - 11 | пр-т.Тлендиева-ул. Атбасарская 2А | 1х630 | 567 | 401 | 417 | 150
48 | КТП-11 (ЖД) | ул.Мухамеджана 37/1 | 1х400 | 360 |  | 300 | 60
49 | ТП - 13ЖД | пр.Абая 25 | 2х400 | 360 | 274 | 304 | 56
50 | ТП-16 (ЖД) | ул.Конституции 11 | 2х100 | 90 |  | 70 | 20
51 | ТП - 19 | пр.Женис, стадион им. Мунайтпасова | 2х1000 | 900 | 749 | 600 | 300
52 | ТП-19 (ЖД) | ул.Биржан сала 5 | 1х400; 1х630 | 360 |  | 238 | 122
53 | ТП-21 (ЖД) | ул.Мухамеджанов 29 | 1х400 | 360 |  | 240 | 120
54 | ТП - 22 | ул.Кокшетау, на тер. военной кафедры | 2х400 | 360 | 217 | 347 | 13
55 | ТП-22 (ЖД) | ул.Карасай батыра 2/1 | 2х630 | 567 |  | 228 | 339
56 | КТП-22А (ЖД) | ул.Гете 1 | 1х100 | 90 |  | 65 | 25
57 | ТП-25 (ЖД) | ул.Медеу 23, ул.Бокеева 23 | 2х400 | 360 |  | 319 | 41
58 | ТП - 29 | ул.Джамбула 1 | 1х250 | 225 | 85 | 27 | 198
59 | ТП-32 (ЖД) | ул.Карасай Батыра 22 | 2х250 | 225 |  | 188 | 37
60 | ТП-32А (ЖД) | ул.Карасай Батыра 20 | 1х250 | 225 |  | 62 | 163
61 | КТП - 34 | пер.Маралды 14 | 1х630 | 567 | 209 | 431 | 136
62 | КТП-37 (ЖД) | ул.Бокеева 38/8 | 1х630 | 567 |  | 494 | 73
63 | ТП - 38 | пр. Абая-ул.Ауэзова | 2х630 | 567 | 428 | 522 | 45
64 | ТП - 39 | ул. Сейфуллина 4/2 | 2х630 | 567 | 288 | 332 | 235
65 | ТП - 40 | ул.Дукенулы 70 -ул.Айманова | 2х630 | 567 | 362 | 471 | 96
66 | ТП - 41 | пр. Победы 34 - ул. Бегельдинова | 2х630 | 567 | 399 | 492 | 75
67 | ТП-44 (ЖД) | уг. Ул.Новая-ул.Карталы | 1х630 | 567 |  | 472 | 95
68 | ТП-44А (ЖД) | уг. Ул.Новая-ул.Карталы | 1х400 | 360 |  | 292 | 68
69 | ТП-47 (ЖД) | ул.Дулатова 15 | 1х1000 | 900 |  | 720 | 180
70 | ТП-50 (ЖД) | ул.Суворова 14 | 1х400 | 360 | 186 | 275 | 85
71 | ТП-52 | ул.Бегельдинова 8 - Пионерская 4А | 2х400 | 360 |  | 275 | 85
72 | КТП - 53 | ул.Бейбитшилик 40 угол Джангельдина | 2х630 | 567 | 397 | 488 | 79
73 | КТП-53 (ЖД) | ул.Мухамеджан 61 | 1х630 | 567 | 240 | 509 | 58
74 | КТП-53А (ЖД) | ул.Майкутова 30 | 1х400 | 360 | 194 | 274 | 86
75 | ТП - 54 | ул. Бейбитшилик 39 | 2х400 | 360 | 235 | 226 | 134
76 | ТП - 57 | ул.Желтоксан 49 - 51, уг. пр.Богенбая | 2х630 | 567 | 279 | 497 | 70
77 | ТП - 58 | пр. Абая- Бейбитшилик (во дворе УВД) | 2х1000 | 900 | 157 | 780 | 120
78 | ТП - 58 ЖД | ул.Карталинская 18 | 2х1000 | 900 | 450 | 670 | 230
79 | КТП - 59 | ул. Ауэзова - Омарова, 67 | 2х630 | 567 | 303 | 287 | 280
80 | ТП - 59 ЖД | ул.Аспара 2Б | 2х400 | 360 |  | 250 | 110
81 | ТП - 60 | ул.А.Молдогуловой 26 | 2х630 | 567 | 395 | 447 | 120
82 | ТП - 61 | пр.Женис 64 - ул. Тимирязева | 2х400 | 360 | 240 | 332 | 28
83 | КТП - 63 | ул.Джангильдина 11-ул.Бейбитшилик 33/1 | 2х630 | 567 | 382 | 525 | 42
84 | КТП - 67 | ул. Ауэзова 99 - пр. Богембая 18а | 2х630 | 567 | 420 | 481 | 86
85 | ТП - 73 | ул. Кенесары 68 - 70 | 2х630 | 567 | 280 | 407 | 160
86 | ТП - 75 | ул. Сейфуллина 25 | 1х400 | 360 | 231 | 350 | 10
87 | ТП - 76 | ул. Джангильдина 14 - 16 | 1х630 | 567 | 331 | 486 | 81
88 | ТП - 79 | ул. Московская- пр. Богенбая | 2х400 | 360 | 280 | 330 | 30
89 | ТП - 82 | ул. Ауэзова 32 | 2х1000 | 900 | 602 | 800 | 100
90 | ТП - 84 | ул. Бейбитшилик 61А | 2х630 | 567 | 201 | 507 | 60
91 | КТП - 86 | ул. Панфилова у моста через ж/д | 1х630 | 567 | 219 | 435 | 132
92 | КТП - 88 | ул.Джангильдина 26 | 1х630 | 567 | 369 | 307 | 260
93 | ТП - 90 | пр.Женис 19 | 2х400 | 360 | 249 | 274 | 86
94 | ТП - 93 | ул. А.Молдогуловой 29 Б (у общежитий) | 2х630 | 567 | 337 | 467 | 100
95 | ТП - 96 | пр.Сарыарка - пр. Абая | 2х400 | 360 | 219 | 123 | 237
96 | ТП - 98 | ул. Московская, во дворе телецентра | 2х630 | 567 | 337 | 517 | 50
97 | ТП - 100 | ул. Букейхана, 24 - ул. Дулати | 2х630 | 567 | 294 | 407 | 160
98 | ТП - 102 | ул. Ауэзова, 10 | 2х630 | 567 | 295 | 362 | 205
99 | ТП - 103 | ул. Ауэзова 28 - ул. Джангильдина | 2х630 | 567 | 207 | 379 | 188
100 | ТП - 108 | ул.Сейфуллина 13/1 | 2х400 | 360 | 257 | 297 | 63
101 | ТП - 110 | ул. Тынышбаева - ул. Акжайык 15а (РП-10) | 2х400 | 360 | 320 | 280 | 80
102 | ТП - 112 | ул. Кенесары (за ЦУМом) | 2х630 | 567 | 174 | 522 | 45
103 | ТП-112А | ул.Кенесары (за ЦУМом) | 2х1250 | 1125 |  | 1065 | 60
104 | ТП - 117 | ул.Бигельдинова 14е – тер-ия КНБ | 2х1000 | 900 | 353 | 691 | 209
105 | ТП - 118 | пр. Абая - ул. Ауэзова | 2х630 | 567 | 358 | 457 | 110
106 | ТП - 126 | ул. Бейбитшилик 4, за магазином "Астана" | 2х1000 | 900 | 502 | 800 | 100
107 | ТП - 128 | ул.Ауэзова 55/2-ул.Бейбитшилик 54А | 2х400 | 360 | 201 | 230 | 130
108 | ТП - 132 | ул. А.Молдогуловой 21, 23 -пр. Победы | 2х1000 | 900 | 509 | 762 | 138
109 | ТП - 135 | ул. Московская 24 | 2х400 | 360 | 236 | 164 | 196
110 | ТП - 136 | пр. Республики (Пушкина) 57-59 | 2х630 | 567 | 293 | 457 | 110
111 | ТП - 141 | ул. Дулатова 169 | 1х250 | 225 | 117 | 118.755 | 106.245
112 | ТП - 142 | ул. Омарова, 53 - Бейбитшилик, 51 | 2х630 | 567 | 294 | 366 | 201
113 | ТП - 145 | ул. А.Молдогуловой - ул. Бейбитшилик | 2х630 | 567 | 200 | 455 | 112
114 | ТП - 151 | ул. Карасай Батыра 8 | 2х400 | 360 | 181 | 91 | 269
115 | ТП - 153 | пр.Сарыарка 30/2 (В/Ч, Хабар) | 2х400 | 360 | 205 | 173 | 187
116 | ТП - 158 | ул. Желтоксан (морг) на тер. СЭС | 2х400 | 360 | 186 | 188.79 | 171.21
117 | БКТП - 160 | ул. Серова 5- угол ул. Пушкина | 2х400 | 360 | 167 | 121 | 239
118 | КТП - 161 | ул. Окжетпес 102 - Жукова | 1х630 | 567 | 318 | 473 | 94
119 | КТП - 164 | ул.Кендала 9А | 1х160 | 144 | 113 | 88 | 56
120 | БКТП - 171 | пр.Женис 24/1 | 2х630 | 567 | 378 | 473 | 94
121 | ТП - 173 | ул. Сейфуллина 38 - 40 | 2х400 | 360 | 181 | 246 | 114
122 | ТП - 175 | пр. Тлендиева - ул. Придорожная | 1х1000; 1х250 | 225 | 171 | 173.565 | 51.435
123 | ТП - 180 | ул. Кенесары - ул. Букейхана | 2х630 | 567 | 391 | 447 | 120
124 | КТП - 182 | ул. Окжетпес 92 - ул. Медеу | 2х630 | 567 | 383 | 375 | 192
125 | ТП - 187 | ул.Желтоксан 45, встроенная ТП. | 1х250 | 225 | 135 | 187 | 38
126 | ТП - 199 | ул.Карасай Батыра, Санэпидстанция | 1х250; 1х400 | 225 |  | 135 | 90
127 | ТП - 201 | пр.Победы 104 - ул. Московская | 2х400 | 360 | 161 | 340 | 20
128 | КТП - 203 | ул. Жеруйык, р-н ж/д переезда | 1х630 | 567 | 255 | 482 | 85
129 | ТП - 204 | ул.Кенесары - ул.Желтоксан 2, 4 | 2х400 | 360 | 209 | 210 | 150
130 | ТП - 205 | пр.Женис 45/1 и 43/1 | 2х630 | 567 | 272 | 537 | 30
131 | КТП - 206 | ул.Гете | 1х160 | 144 | 98 | 99.47 | 44.53
132 | ТП - 207 | пр.Абая - ул.Ауэзова 13 | 2х630 | 567 | 202 | 411 | 156
133 | ТП - 210 | ул.Есенберлина 10 - пр.Женис | 2х630 | 567 | 336 | 467 | 100
134 | ТП - 216 | ул. Ауэзова, 36 | 1х400 | 360 | 234 | 225 | 135
135 | ТП - 217 | ул. Ауэзова, 36 | 1х400 | 360 | 223 | 226.345 | 133.655
136 | ТП - 220 | пр. Республики 78 - угол ул.Кутпанова | 2х400 | 360 | 194 | 208 | 152
137 | ТП - 222 | пр.Республик-Дукен улы 17А(ряд.с РП-11) | 2х630 | 567 | 178 | 479 | 88
138 | ТП - 224 | ул.Тамшалы 6/1 | 2х400 | 360 | 211 | 300 | 60
139 | ТП - 229 | м.Коктал ул. Болашак 2 | 2х400 | 360 | 190 | 340 | 20
140 | ТП - 234 | ул.Окжетпес 41 | 2х400 | 360 | 230 | 233.45 | 126.55
141 | ТП - 236 | пр.Женис 36 | 2х400 | 360 | 210 | 305 | 55
142 | ТП-237 (ЖД) | ул.Шынгыстау 7/2 | 1х250; 1х400 | 360 | 221 | 254 | 106
143 | ТП - 238 | пр.Женис 75/2 и 79/1 | 2х630 | 567 | 292 | 441 | 126
144 | КТП - 246 | ул. Коктал Улытау (АФ Казахавтодор) | 1х630 | 567 | 276 | 424 | 143
145 | КТП - 248 | ул. Кумисбекова-угол ул.Сейфуллина | 1х630 | 567 | 334 | 557 | 10
146 | ТП - 249 | ул. Карталинская-пер. Рауан | 2х400 | 360 | 177 | 214 | 146
147 | ТП - 250 | ул.Бейбитшилик 16,18 (во дворе Пучи) | 2х400 | 360 | 191 | 270 | 90
148 | КТП - 252 | ул.Ауэзова 24,26 - ул.Джангильдина | 2х630 | 567 | 478 | 437 | 130
149 | ТП - 258 | ул.С.Сейфуллина 27/2 | 2х400 | 360 | 235 | 192 | 168
150 | КТП - 261 | ул.Жарокова 20 | 1х400 | 360 | 246 | 292 | 68
151 | ТП - 262 | ул.Гете, 10 -ул.Кутпанова 4 | 1х400 | 360 | 233 | 273 | 87
152 | ТП - 263 | ул.Затаевича 5/1 (15-17) | 2х400 | 360 | 294 | 215 | 145
153 | ТП - 265 | ул. Дукенулы 13- угол ул.Ауэзова | 1х400 | 360 | 205 | 264 | 96
154 | ТП - 266 | ул.Потанина 12-12А. | 2х630 | 567 | 320 | 472 | 95
155 | ТП-268 (ЖД) | ул. Женис, 44 | 2х630 | 567 | 315 | 407 | 160
156 | ТП - 272 | ул. Есенберлина 23б | 1х630; 1х400 | 567 | 238 | 442 | 125
157 | ТП - 273 | пр.Сарыарка 29 А - уг. ул.Джангильдина | 2х630 | 567 | 404 | 387 | 180
158 | ТП - 279 | пр.Джангильдина - пр. Женис 31/1 | 2х630 | 567 | 379 | 497 | 70
159 | ТП - 280 | пр.Женис 15, 15А - угол пр. Абая | 2х1000 | 900 | 557 | 710 | 190
160 | КТП - 282 | пр. Республики 74,76 | 1х630 | 567 | 299 | 304 | 263
161 | КТП - 282А | пр. Республики 74,76 | 1х630 | 567 | 294 | 347 | 220
162 | КТП - 283 | ул.Тамшалы 55 (рядом с ПС Школьная) | 2х630 | 567 | 361 | 382 | 185
163 | КТП - 284 | ул.Жеруйык 3 | 1х630 | 567 | 326 | 384 | 183
164 | ТП - 297 | ул.Московская 20/2 | 2х400 | 360 | 280 | 205 | 155
165 | ТП - 299 | пр.Абая 3-5. | 2х400 | 360 | 196 | 280 | 80
166 | ТП - 300 | ул.Джангильдина 3 (за муз. академией) | 1х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
167 | ТП - 302 | ул.Сейфуллина 4,6-уг. ул.Сарыарка | 1х400 | 360 | 288 | 151 | 209
168 | ТП - 303 | ул. Джамбыла 69/2 (за школой 18) | 2х630 | 567 | 384 | 402 | 165
169 | ТП-306 | пр.Сарыарка, район здания 38 | 2х630 | 567 |  | 487 | 80
170 | КТП - 309 | ул.Бекетай - Берел (Целиная) | 1х630 | 567 | 445 | 339 | 228
171 | ТП - 314 | ул.Московская 21/1 | 2х400 | 360 | 305 | 225 | 135
172 | ТП - 317 | ул.Карасай Батыра, 7 | 2х400 | 360 | 238 | 98 | 262
173 | ТП - 321 | ул.Джамбула 60 - пр.Богембая 1/1. | 2х630 | 567 | 409 | 407 | 160
174 | ТП-323 (ЖД) | ул.12-104 дом 2 | 1х400; 1х630 | 567 | 240 | 392 | 175
175 | ТП - 327 | ул.Гете 4А (рядом с магазин. Забава) | 2х400 | 360 | 244 | 347 | 13
176 | ТП - 328 | ул. Затаевича 2-уг. ул. Есенберлина | 2х400 | 360 | 221 | 162 | 198
177 | ТП - 330 | ул.Бейбитшилик-25 | 2х630 | 567 | 378 | 481 | 86
178 | ТП - 331 | ул.Карауыл 32 | 2х400 | 360 | 294 | 314 | 46
179 | ТП - 333 | ул.Желтоксан 29 - 33 | 2х630 | 567 | 240 | 424 | 143
180 | ТП - 337 | ул. Бегельдинова - пр.Сарыарка, 50 | 2х630 | 567 | 364 | 447 | 120
181 | ТП - 338 | ул.Конституции 13А угол ул. Диваева | 2х400 | 360 | 179 | 317 | 43
182 | ТП - 339 | Республики 46-48 | 2х630 | 567 | 399 | 335 | 232
183 | ТП - 340 | ул.Дукенулы 54, м-он Заводской. | 2х630 | 567 | 354 | 429 | 138
184 | ТП - 342 | пр.Сарыаррка 62 - угол пр. Абая | 2х630 | 567 | 407 | 542 | 25
185 | ТП - 343 | ул.Потанина- Молдагуловой 56 | 2х400 | 360 | 263 | 63 | 297
186 | КТП - 349 | ул.Московская 2/2 - ул.Сарыбулакская | 1х630 | 567 | 344 | 417 | 150
187 | ТП - 350 | пр.Абая ,51 - угол ул. Желтоксан | 2х630 | 567 | 234 | 427 | 140
188 | ТП - 352 | ул.Конституции 2 (за р. Сары Булак) | 2х400 | 360 | 233 | 236.495 | 123.505
189 | ТП - 358 | ул.Московская 23 (за школой №14) | 2х400 | 360 | 207 | 198 | 162
190 | ТП - 362 | пр.Республики 15 ул. Агыбай батыра | 2х630 | 567 | 415 | 482 | 85
191 | ТП - 363 | пр. Республики 50 - ул. Дружбы, 29А | 2х400 | 360 | 203 | 316 | 44
192 | ТП - 365 | ул.Иманова 2-4 | 2х400 | 360 | 202 | 141 | 219
193 | ТП - 366 | пр. Республики 62-64 | 2х400 | 360 | 213 | 265 | 95
194 | ТП - 367 | ул.Мынарал 2 | 1х400 | 360 | 237 | 240 | 120
195 | ТП - 367А | ул.Мынарал 2 | 1х400 | 360 | 192 | 250 | 110
196 | ТП - 371 | ул.Байсеитова 101/1 | 2х630 | 567 | 214 | 422 | 145
197 | ТП-372 | ул.Байтурсынова, ТУСМ-10 | 1х160 | 144 |  | 96 | 48
198 | ТП - 374 | пр.Республики 7 - 9 | 2х630 | 567 | 405 | 462 | 105
199 | ТП - 376 | ул.Кенесары - Рыскулова (напротив ЦУМа) | 2х250 | 225 | 178 | 180.67 | 44.33
200 | ТП - 377 | ул. Алмаатинская (Богенбай батыра) | 2х630 | 567 | 337 | 560 | 7
201 | ТП - 379 | ул.Потанина 13-15 | 2х400 | 360 | 253 | 226 | 134
202 | ТП - 380 | ул.Биржан сала 3-уг.ул.Тынышбаева | 1х400 | 360 | 256 | 89 | 271
203 | ТП - 382 | ул.Конституции 10,на тер-ии колледжа. | 2х400 | 360 | 185 | 144 | 216
204 | ТП - 384 | ул. Дукенулы 1 (за 1-ой гор. больницей) | 2х400 | 360 | 163 | 232 | 128
205 | ТП - 385 | ул.Желтоксан 9 - Рыскулова | 1х400 | 360 | 76 | 277 | 83
206 | ТП - 385А | ул.Желтоксан 9 - Рыскулова | 1х400 | 360 | 79 | 300 | 60
207 | ТП - 387 | ул.Желтоксан 43/1 | 1х400 | 360 | 171 | 315 | 45
208 | ТП - 389 | пр.Женис 35А - пр.Богенбая | 2х630 | 567 | 381 | 432 | 135
209 | ТП - 395 | ул. Тамшалы (Белякова) 26-28 | 2х400 | 360 | 218 | 127 | 233
210 | ТП - 400 | пр.Победы 27 - 31 | 1х400 | 360 | 147 | 199 | 161
211 | ТП - 404 | ул.Акбугы (Р.Люксембург) 5-Тынышбаева. | 1х400 | 360 | 181 | 175 | 185
212 | ТП - 405 | пр.Республики 27 , за маг. Ак-Бота | 2х400 | 360 | 284 | 240 | 120
213 | ТП - 410 | пр.Республики 37-уг ул.Сейфуллина | 2х1600 | 1440 | 1119 | 1297 | 143
214 | ТП - 411 | ул. Конституции 12-Буланты (Мичурина) | 2х1000 | 900 | 606 | 620 | 280
215 | ТП - 412 | пр.Республики 3 - 3/1. | 2х630 | 567 | 284 | 347 | 220
216 | ТП - 450 | ул.Аграрная 8, тер-ия ПМК-57 | 1х630 | 567 | 403 | 331 | 236
217 | ТП - 455 | по дороге м/у м-он Коктал и мясокомб. | 2х630 | 567 | 304 | 308.56 | 258.44
218 | ТП - 457 | ул.Конституции 23 - ул.Байтурсынова | 2х1000 | 900 | 540 | 860 | 40
219 | ТП - 460 | ул.Конституции 21 - ул.К.Байсейтова | 2х630 | 567 | 201 | 447 | 120
220 | ТП - 464 | ул.Конституции 22,24 | 2х630 | 567 | 234 | 362 | 205
221 | ТП - 472 | пр.Республики 9 - 11 | 2х630 | 567 | 347 | 513 | 54
222 | ТП - 473 | пр.Богенбая 57 (на тер. школы) | 2х400 | 360 | 220 | 143 | 217
223 | ТП - 475 | ул.Байсеитова 124/1 | 2х400 | 360 | 196 | 192 | 168
224 | ТП - 476 | ул.К.Байсеитовой 105 | 2х250 | 225 | 166 | 117 | 108
225 | ТП-477 ЖД | ул. Женис, 81 | 2х630 | 567 | 351 | 356.265 | 210.735
226 | ТП - 479 | ул.Карасай Батыра 25/1 | 2х400 | 360 | 202 | 118 | 242
227 | ТП - 485 | ул.Байтурсынова 109, Агрогородок | 2х630 | 567 | 325 | 242 | 325
228 | ТП - 499 | пр.Богенбая 8 | 2х630 | 567 | 337 | 542 | 25
229 | ТП - 594 | ул. Бейбитшилик, 57 | 2х630 | 567 | 324 | 429 | 138
230 | ТП - 700 | м.Коктал, ул.Нарын 15 | 2х630 | 567 | 333 | 338 | 229
231 | КТП - 701 | м-он Коктал ул.Ардагерлер 33 | 1х630 | 567 | 401 | 407.015 | 159.985
232 | КТП - 703 | м-он Коктал-1, ул.Болашак-ул.Кокжиек | 1х630 | 567 | 237 | 332 | 235
233 | КТП - 704 | м-он Коктал-1, ул.Болашак-ул.Школьная | 1х630 | 567 | 281 | 302 | 265
234 | КТП - 705 | м-он Коктал, ул.Бабатайулы 22/1 | 1х400 | 360 | 89 | 130 | 230
235 | КТП - 706 | м-он Коктал, ул.Шоже акын 11 | 1х630 | 567 | 304 | 342 | 225
236 | КТП - 708 | м-он Коктал | 1х160 | 144 | 101 | 53 | 91
237 | КТП - 709 | м-он Коктал | 1х630 | 567 | 179 | 278 | 289
238 | КТП - 711 | м-он Коктал ул.Енлик кебек 8 | 1х630 | 567 | 451 | 459 | 108
239 | КТП - 712 | м-он Коктал, ул.Енлик кебек 18/1 | 1х250 | 225 | 188 | 190.82 | 34.18
240 | КТП - 713 | м-он Коктал, ул.Енлик кебек 1/3 | 1х630 | 567 | 379 | 384.685 | 182.315
241 | КТП - 716 | м-он Коктал, ул. Титова 16 | 1х630 | 567 | 342 | 388 | 179
242 | ТП - 718 | м.Коктал,двухэт. межд. Ардагерлер 11 | 2х400 | 360 | 309 | 118 | 242
243 | КТП - 719 | м.Коктал, ул.Бабатайулы 10 | 2х400 | 360 | 179 | 83 | 277
244 | КТП - 720 | м-он Коктал, ул. Нарын 6 (Пролетарская 6) | 1х630 | 567 | 357 | 202 | 365
245 | КТП - 722 | м-он Коктал, ул. Жанаконыс 27 | 1х630 | 567 | 305 | 427 | 140
246 | КТП - 726 | м-он Коктал, р-н "Тулпар" | 1х160 | 144 | 93 | 59 | 85
247 | ТП - 727 | м-он Коктал, около свинобазы. | 2х400 | 360 | 206 | 197 | 163
248 | КТП - 735 | 8-й км Астраханской трассы | 1х160 | 144 | 51 | 106 | 38
249 | КТП-745 | Коктал 2, ул.Актобе 7А | 1х1000 | 900 | 574 | 582.61 | 317.39
250 | ТП - 746 | м-он Коктал, ул.Бидайык 3 | 2х630 | 567 | 279 | 446 | 121
251 | КТП - 748 | ул.Придорожна 5 (р-он мясокомбината) | 1х400; 1х630 | 360 | 295 | 299.425 | 60.575
252 | КТП - 749 | м-он Коктал, ул.Енлик кебек 4 | 1х630 | 567 | 297 | 301.455 | 265.545
253 | КТП - 752 | м-он Коктал, ул.Акмола 34 | 1х630 | 567 | 328 | 326 | 241
254 | КТП - 756 | м-он Коктал, ул.Кайнар 18 | 1х630 | 567 | 303 | 413 | 154
255 | КТП - 757 | ул.Каражорга 5 п.ПЧЛ лев.стор | 1х630 | 567 | 417 | 519 | 48
256 | КТП - 762 | ул.Дулатова 179 | 1х250 | 225 | 158 | 160.37 | 64.63
257 | ТП - 767 | м.Коктал, ул.Бабатайулы 24 | 2х1000 | 900 | 206 | 672 | 228
258 | КТП - 768 | ул.Медеу 40 (за кладбищем) | 1х630 | 567 | 347 | 415 | 152
259 | КТП - 777 | м-он Коктал 2, ул.Улытау 64 | 1х630 | 567 | 403 | 454 | 113
260 | КТП - 779 | ул.Герцена 88 - ул.Станиславского | 1х630 | 567 | 354 | 382 | 185
261 | КТП - 784 | м-он Коктал 2, ул.Акмола 51 | 1х630 | 567 | 387 | 447 | 120
262 | КТП - 785 | м-он Коктал 2, Акмола 18 | 1х630 | 567 | 431 | 392 | 175
263 | КТП - 787 | м-он Коктал, ул.Наурыз 16 | 1х630 | 567 | 409 | 462 | 105
264 | КТП - 799 | ул.Акан сери-ул.Жайылма | 1х630 | 567 | 429 | 315 | 252
265 | ТП - 1008 | ул.Бейбитшилик 31-33 | 2х400 | 360 | 178 | 226 | 134
266 | КТП - 1010 | ул.Окжетпес-пер.Байсеитова | 1х630 | 567 | 307 | 404 | 163
267 | ТП - 1011 | м-он Самал 5-9. | 2х630 | 567 | 360 | 387 | 180
268 | ТП-1025 | ул. Ирченко, 8 | 2х630 | 567 | 378 | 277 | 290
269 | ТП - 1027 | ул. Дулатова 178 | 2х400 | 360 | 161 | 335 | 25
270 | ТП - 1032 | м-он Самал, дом 16/1, 16/2 | 2х630 | 567 | 394 | 370 | 197
271 | ТП - 1033 | м-он Самал, дом 16/1 - 16/2 | 2х1000 | 900 | 673 | 821 | 79
272 | ТП - 1037 | ул.Сейфуллина 6/2 | 2х1000 | 900 | 722 | 655 | 245
273 | КТП - 1065 | ул.Бесшатыр 16 | 1х630 | 567 | 436 | 539 | 28
274 | ТП - 1068 | ул. Ирченко | 2х1000 | 900 | 398 | 759 | 141
275 | ТП - 1104 | ул. Сары-Арка, 87 | 2х630 | 567 | 382 | 447 | 120
276 | ТП - 1118 | ул.Красная-ул.Ирченко-ул.Сары Арка | 2х630 | 567 | 362 | 202 | 365
277 | ТП - 1134 | пр. Республики, 1 | 2х630 | 567 | 377 | 382.655 | 184.345
278 | ТП - 1150 | ул. Кенесары - Ауэзова - Букейхана | 2х1000 | 900 | 659 | 668.885 | 231.115
279 | ТП - 1155 | ул. Букейхана 16 угол ул. Иманова | 2х1000 | 900 | 640 | 715 | 185
280 | ТП - 1174 | ул. Бейбитшилик, гост. "Есиль" | 2х630 | 567 | 360 | 424 | 143
281 | ТП - 1180 | ул. Ирченко | 2х2500 | 2250 | 1570 | 1990 | 260
282 | ТП - 1182 | ул. Дружбы, 1, ул.Бейбитшилик 47А | 2х1000 | 900 | 600 | 719 | 181
283 | ТП - 1195 | ул. 9 мая - ул. Бейбитшилик | 2х630 | 567 | 321 | 325.815 | 241.185
284 | ТП-1219 | пр.Сарыарка, дом 30Т | 2х630 | 567 |  | 365 | 202
285 | ТП - 1220 | пр. Тлендиева 4/1 | 2х630 | 567 | 374 | 379.61 | 187.39
286 | ТП-1234 | пр.Сарыарка, район дома 13 | 2х1600 | 1440 | 476 | 1275 | 165
287 | ТП - 1242 | ул. Кумисбекова 8 | 2х1000 | 900 | 686 | 696.29 | 203.71
288 | КТП - 1700 | п. ПЧЛ ул. 150 лет в р-не уч. 211 | 1х250 | 225 | 103 | 52 | 173
289 | КТП-1704 | жм Коктал, уч. 211 | 1х630 | 567 |  | 447 | 120
290 | КТП - 1710 | пр. Тлендиева, уч.225 | 1х400 | 360 | 201 | 163 | 197
291 | КТП - 1715 | ул.Шоже акын-ул.Куршим | 1х630 | 567 | 342 | 187 | 380
292 | КТП - 1716 | ул.Шортанбай Акын-ул.Шоже акын | 1х400 | 360 | 171 | 271 | 89
293 | ТП - 1717 | м. Коктал 1,ул.Аккорган 2(дом пристор.) | 2х630 | 567 | 376 | 383 | 184
294 | КТП - 1718 | ул.Турлыбаева 30 | 1х630 | 567 | 364 | 316 | 251
295 | КТП - 1720 | ул.Акбокен 11 | 1х630 | 567 | 441 | 263 | 304
296 | КТП - 1721 | ул.150лет Абая 31 | 1х630 | 567 | 342 | 367 | 200
297 | КТП - 1722 | ул.Жакып Акпаев 24 | 1х630 | 567 | 347 | 407 | 160
298 | КТП - 1723 | м-н Ардагер 74 | 1х250 | 225 |  | 195 | 30
299 | КТП - 1724 | ул.Сейдалин 17 - ул.Радлова | 1х630 | 567 | 412 | 362 | 205
300 | КТП - 1726 | ул.Ердакович 13-пер.Музбел 2/2 | 1х630 | 567 | 406 | 358 | 209
301 | КТП - 1727 | ул.Садовая-ул.Ж.Сейдалин | 1х630 | 567 | 382 | 387.73 | 179.27
302 | КТП - 1731 | п.Коктал ул.Олимпийская | 1х630 | 567 | 361 | 542 | 25
303 | КТП-1743 | ул.Бесагаш, район дома №1/2 | 1х250 | 225 | 135 | 131 | 94
304 | КТП - 1747 | ж/дома по ул.Жанаконыс 11 | 1х630 | 567 | 414 | 453 | 114
305 | КТП - 1748 | ж/дома по ул.Жанаконыс 35 | 1х630 | 567 | 336 | 372 | 195
306 | КТП - 1749 | быт п.Коктал ул.Жанаконыс 55 | 1х630 | 567 | 345 | 417 | 150
307 | КТП - 1760 | ул.Шортанбай акын 16 | 1х400 | 360 | 187 | 336 | 24
308 | КТП - 1767 | ул.Аулие ата 75 | 1х320 | 288 | 174 | 135 | 153
309 | КТП - 1778 | п. Коктал м-н Ардагер, ул.Шоже акын 3 | 1х630 | 567 | 284 | 353 | 214
310 | КТП - 1779 | п. Коктал м-н Ардагерлер | 1х630 | 567 | 257 | 457 | 110
311 | КТП - 1780 | п. Коктал, ул.Жанаконыс 46 | 1х630 | 567 | 266 | 439 | 128
312 | КТП - 1781 | п. Коктал р-н ж/д 5 по ул.Актолкын | 1х630 | 567 | 261 | 471 | 96
313 | КТП - 1786 | ул. Бабатай улы 15 | 1х630 | 567 | 337 | 457 | 110
314 | КТП - 1787 | ул.Карбышева 26 | 1х630 | 567 | 301 | 426 | 141
315 | КТП - 1797 | м-он Коктал 1, ул.Орынбай акын-пер.Бәсіре | 2х630 | 567 | 364 | 469 | 98
316 | КТП - 1799 | ул. Кендала 8 | 1х400 | 360 | 186 | 220 | 140
317 | ТП - 2000 | ул. А.Молдогулова 28 | 2х400 | 360 | 200 | 203 | 157
318 | ТП-2001 | пр Богенбай батыра№69 | 2х400 | 360 |  | 267 | 93
319 | КТП - 2012 | ул.Петрова 3, ул. Белякова | 1х400 | 360 | 198 | 270 | 90
320 | ТП - 2013 | пр.Абая, р-он д.5 | 2х2500 | 2250 | 1753 | 1979 | 271
321 | ТП - 2016 | ул. Свердлова 2, угол Сары-Арка | 2х630 | 567 | 378 | 373 | 194
322 | КТП-2017 | ул.Суюнбай акын 85 | 1х250 | 225 | 109 | 187 | 38
323 | ТП - 2020 | пр-т. Сары-Арка, пер. Делегатский | 2х1000 | 900 | 658 | 667.87 | 232.13
324 | ТП - 2021 | ул. Сары-Арка, ул. Ирченко | 2х2500 | 2250 | 1592 | 1926 | 324
325 | ТП-2024 | ул.Бейбитшилик, район дома 44А | 2х630 | 567 |  | 338 | 229
326 | КТП - 2025 | ул.Московская-ул.Берел | 1х400 | 360 | 307 | 311.605 | 48.395
327 | ТП-2034 | ул.Т.Шевченко, между домами 10/2 и 10/4 | 2х1000 | 900 |  | 650 | 250
328 | ТП - 2037 | ул.Шевченко-ул.Кенесары | 2х1000 | 900 | 584 | 592.76 | 307.24
329 | ТП - 2041 | ул.Желтоксан 2А | 2х1000 | 900 | 641 | 751 | 149
330 | ТП-2043 | ул.Бебитшилик, сооружение 66Т | 2х1000 | 900 |  | 670 | 230
331 | ТП - 2046 | пр.Женис 72 | 2х630 | 567 | 365 | 430 | 137
332 | ТП - 2047 | ул. Московская 18 | 2х630 | 567 | 345 | 350.175 | 216.825
333 | ТП - 2048 | ул.Акан Сери 22(школа-гимназия №58) | 2х1600 | 1440 | 941 | 1190 | 250
334 | ТП-2050 | ж/к"Самрук" ул.Кенесары-Кумисбекова | 2х1000 | 900 | 613 | 745 | 155
335 | ТП - 2052 | Жилой комплекс "Симфония" | 2х1000 | 900 | 580 | 588.7 | 311.3
336 | ТП-2053 | ул.Сейфуллина 3 ж/к "Жайдарман" | 2х630 | 567 | 364 | 369.46 | 197.54
337 | КТП - 2057 | ул.Карталы 93 | 1х400 | 360 | 182 | 218 | 142
338 | ТП-2059 | пр-т Богенбая-ул.Щорса | 2х1000 | 900 | 641 | 650.615 | 249.385
339 | ТП - 2060 | ул.Кенесары-Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 621 | 692 | 208
340 | ТП-2062 | ж/комплекс по ул. Сейфуллина 5 | 2х630 | 567 | 381 | 386.715 | 180.285
341 | ТП-2064 | ул.Шевченко, район дома 4 и 4/1 | 2х400 | 360 |  | 240 | 120
342 | ТП - 2067 | ул.Алтынсарина 4 | 2х1600 | 1440 | 909 | 1345 | 95
343 | КТП-2070 | ул. А.Молдагулова - ул.Бекетай | 1х400 | 360 | 288 | 228 | 132
344 | ТП - 2072 | ул.С.Кобрина 21/1 | 2х1000 | 900 | 600 | 709 | 191
345 | ТП-2073 | ул.Сейфуллина 8 | 2х1600 | 1440 | 854 | 866.81 | 573.19
346 | КТП - 2074 | ул.Карбышева 69-ул.Жукова | 1х400 | 360 | 162 | 205 | 155
347 | КТП - 2075 | пер.Карбышева 25 | 1х400 | 360 | 155 | 195 | 165
348 | ТП - 2081 | ул.Кубрина, район дома 22/1 | 2х1000 | 900 |  | 615 | 285
349 | ТП - 2082 | пр.Сарыарка - ул.Московская | 2х2500 | 2250 | 1467 | 1830 | 420
350 | ТП-2086 | ул. Карталинская | 2х630 | 567 | 358 | 387 | 180
351 | ТП - 2088 | Сары-Арка Джангильдина | 2х1600 | 1440 | 996 | 1010.94 | 429.06
352 | КТП - 2090 | ул.Рауан 17 | 1х630 | 567 | 379 | 348 | 219
353 | ТП - 2091 | ул.Жангильдина, район домов 26 и 26/4 | 2х1600 | 1440 | 918 | 1205 | 235
354 | БКТП-2095 | ул.Маскеу-пер.А.Дилманова | 2х1000 | 900 | 606 | 615.09 | 284.91
355 | КТП - 2098 | ул.Молдагулова 11/2 | 1х630 | 567 | 307 | 339 | 228
356 | ТП-2099 | ул. Дружбы | 2х1000 | 900 | 597 | 755 | 145
357 | ТП - 2102 | пр. Женис, за 15-й школой | 2х1000 | 900 | 580 | 780 | 120
358 | ТП - 2104 | ул. Есенберлиан 20-Бейбитшилик | 2х400 | 360 | 226 | 92 | 268
359 | ТП - 2105 | ул.Кенесары, район дома 4 | 2х1600 | 1440 |  | 1295 | 145
360 | ТП-2107 | ул.Тамшалы (возле Детского Сада №55) | 2х400 | 360 | 196 | 240 | 120
361 | БКТП - 2139 | пр-т. Тлендиева | 2х1000 | 900 | 578 | 710 | 190
362 | ТП-2141 | ул.187 д.18/4 (на тер школы) | 2х1000 | 900 | 550 | 805 | 95
363 | ТП-2142 | ул.Косшыгулулы 23/1 (на тер школы ) | 2х1000 | 900 | 516 | 755 | 145
364 | ТП-2143 | ул.Потанина 3 | 2х1600 | 1440 |  | 1155 | 285
365 | БКТП-2145 | ул.Косшыгулулы, район дома 7 | 1х1600 | 1440 |  | 1280 | 160
366 | ТП-2146 | ул.Косшыгулулы, район дома 3/1 | 2х1600 | 1440 |  | 1346 | 94
367 | БКТП-2149 | ул.Ш.Косшыгулулы, район домов 10, 10/1 | 2х1600 | 1440 |  | 1231 | 209
368 | БКТП-2151 | пр-т.Тлендиева | 2х400 | 360 | 201 | 204.015 | 155.985
369 | БКТП-2152 | ул.Турлыбаева д. 4, 6 | 1х400 | 360 | 141 | 143.115 | 216.885
370 | БКТП-2153 | ул.Бейбитшилик-Рыскулбекова | 2х400 | 360 | 193 | 195 | 165
371 | БКТП-2162 | школа-гимназия №6 пр.Богенбая-Ауэзова | 2х1600 | 1440 | 466 | 1223 | 217
372 | ТП - 2170 | ул.Белякова-ул.Дулатова | 2х400 | 360 | 198 | 200 | 160
373 | БКТП - 2171 | ул.Щорса 22, 24, 26 | 2х630 | 567 | 364 | 550 | 17
374 | ТП-2173 | ул.Ауэзова 46-48 | 2х400 | 360 | 152 | 140 | 220
375 | ТП-2174 | ул.Есенберлина 21 | 2х400 | 360 | 223 | 149 | 211
376 | ТП-2175 | ул.Алтынсарина 9 | 2х400 | 360 | 222 | 220 | 140
377 | ТП-2176 | пр.Республики-Молдагулова | 2х400 | 360 | 213 | 315 | 45
378 | ТП-2177 | ул.Жестоксан-ул.Маскеу | 2х1000 | 900 | 515 | 690 | 210
379 | ТП-2178 | ул.Московская 23 | 2х400 | 360 | 215 | 241 | 119
380 | ТП-2179 | ул.Акан-сери 55 (р-н школы) | 2х400 | 360 | 165 | 214 | 146
381 | ТП - 2189 | пересеч. пр.Сарыарка и Абая | 2х1000 | 900 | 561 | 800 | 100
382 | ТП-2192 | ул.Карталинская, школа №61 | 2х630 | 567 | 226 | 329 | 238
383 | ТП - 2196 | ул.188 д.23 | 2х1000 | 900 | 635 | 685 | 215
384 | ТП - 2197 | ул.188 д.22 | 2х1000 | 900 | 578 | 702 | 198
385 | ТП-2199 | ул.Косшыгулулы, в паркинге дома 25 | 2х630 | 567 |  | 423 | 144
386 | КТП - 2222 | ул.Бекетай, 12 | 1х630 | 567 | 201 | 315 | 252
387 | КТП-2224 | ул.Молдагулова 22/1 | 2х400 | 360 | 219 | 167 | 193
388 | КТП-2240 | переулок Талапкерский 26/3 | 1х400 | 360 | 78 | 64 | 296
389 | ТП-2273 | по ул. Шығанақ, уч.1 | 2х1250 | 1125 |  | 980 | 145
390 | КТП-7012 | ул.Маралсай 1 | 1х400 | 360 | 142 | 208 | 152
391 | ТП - 7022 | Коктал, ул.Ардагерлер 38/2 | 2х400 | 360 | 222 | 264 | 96
392 | КТП-7032 | жм Коктал-2 ул.Акмола№61 | 2х1000 | 900 |  | 530 | 370
393 | КТП-7033 | жм Коктал-2 | 2х1000 | 900 |  | 479 | 421
394 | КТП-7057 | пр.Тлендиева, у дома 50/1 | 2х1600 | 1440 |  | 660 | 780
395 | ТП - 7087 | жм Коктал-2 ул.Кайнар№30/1 | 2х1000 | 900 |  | 460 | 440
396 | ТП - 7088 | жм Коктал-2 Аркалык №30 | 2х1000 | 900 |  | 305 | 595
397 | ТП - 7089 | жм Коктал-2 ул.Наурыз№27 | 2х1000 | 900 |  | 580 | 320
398 | ТП-7101 | жм Коктал-2 ул.Акмола №7 | 2х1000 | 900 |  | 400 | 500
399 | ТП-7108 | жм Коктал-2 ул.Кайнар-ул.Улытау | 2х1000 | 900 |  | 250 | 650
400 | ТП-7109 | жм Коктал-2 Мойылды №18 | 2х1000 | 900 |  | 380 | 520
401 | ТП-7110 | жм Коктал-2 Шантобе №4 | 2х1000 | 900 |  | 780 | 120
402 | ТП-7111 | жм Коктал-2 ул.Зайсана №22 | 2х1000 | 900 |  | 580 | 320
403 | КТП-7128 | ул.Ақыт Үлiмжiұлы№1 | 1х630 | 567 |  | 302 | 265
404 | КТП-7129 | ул.Қарасу№22 | 1х630 | 567 |  | 335 | 232
405 | ТП-7131 | ул.Ақтолқын№20/6 | 1х630 | 567 |  | 288 | 279
406 | ТП-7132 | ул.Дулатова№149 | 1х630 | 567 |  | 307 | 260
| Начальник СРЭС |  | Сатмухамбетов И.У.