## ЦДС март рус
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Астана на 1 марта 2026 года
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка тран-ра |  | Загрузка одного тран-ра | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 182 | 182 | 365 |  | 80.8889 | 162.2222 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 183 | 183 |  |  | 81.3333
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 84 | 84 | 169 | 6.4 | 37.3333 | 75.1111 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 85 | 85 |  |  | 37.7778
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | 0 | 0 | 146 | 20.5 | откл. | 64.8889 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 157 | 146 |  |  | 64.8889
4 | Арай | Т-1 | 80 | 72 | - | - | - | 303.5 | - | - | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | - | - |  |  | -
5 | Арман | Т-1 | 25 | 22.5 | 6.8 | 6.8 | 10 | 43.3 | 30.2222 | 44.4444 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.2 | 3.2 |  |  | 14.2222
6 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 20.7 | 20.6 | 41 | 280.5 | 36.3316 | 72.3104 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 21 | 20.4 |  |  | 35.9788
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 8 | 8 | 13.8 | 11.2 | 55.5556 | 95.8333 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | 40.2778
7 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 9.3742 | 9.11 | 17.24 | 366.7 | 16.067 | 30.4056 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 8.3629 | 8.13 |  |  | 14.3386
8 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 17.7 | 17.2 | 32.4 | 35.7 | 47.7778 | 90 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.4 | 15.2 |  |  | 42.2222
9 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 16 | 16 | 25 | 143 | 28.2187 | 44.0917 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10 | 9 |  |  | 15.873
10 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 14.5 | 14.4 | 27.42 | 27.7 | 40 | 76.1667 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 13.27 | 13.02 |  |  | 36.1667
11 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 28.7 | 28.67 | 56.22 | 84.1 | 39.8194 | 78.0833 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 27.7 | 27.55 |  |  | 38.2639
12 | Жулдыз | Т-1 | 80 | 72 | 33.9 | 31.3 | 60.1 | 100.8 | 43.4722 | 83.4722 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 31.2 | 28.8 |  |  | 40
13 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 2 | 1.79 | 4.08 |  | 19.8889 | 45.3333 | 4.92
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.57 | 2.29 |  |  | 25.4444
|  | Т-3 | 40 | 36 | 6.35 | 6.3 | 12.3 | 119.1 | 17.5 | 34.1667 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 6.06 | 6 |  |  | 16.6667
14 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 17.6 | 17 | 43.796 | 79.1 | 29.9824 | 77.2416 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 26.9 | 26.796 |  |  | 47.2593
15 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 2 | 2 | 3 | 19.1 | 13.8889 | 20.8333 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 1 | 1 |  |  | 6.9444
16 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 14.87 | 14.63 | 30.81 | 609.2 | 25.8025 | 54.3386 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.27 | 16.18 |  |  | 28.5362
17 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 10.7 | 10.7 | 6.01 | 29.9 | 47.5556 | 47.5556 | 0
18 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 3 | 3 | 3 | 33.4 | 20.8333 | 20.8333 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | Кирова | Т-1 | 40 | 36 | 11 | 10 | 22 | 41.9 | 27.7778 | 97.7778 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 12 | 12 |  |  | 53.3333
20 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 3.24 | 2.9396 | 9.1863 | 58.3 | 8.1656 | 25.5175 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 7.12 | 6.2467 |  |  | 17.3519
21 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 19.9 | 19.4 | 41.5 | 109.2 | 34.2152 | 73.1922 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 22.3 | 22.1 |  |  | 38.9771
22 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 26.7 | 26.673 | 52.529 | 53.1 | 37.0458 | 72.9569 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 26.7 | 25.856 |  |  | 35.9111
23 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 31.41 | 31 | 63 | 58.1 | 43.0556 | 87.5 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 32.36 | 32 |  |  | 44.4444
24 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 22.4 | 22.2 | 45.2 | 330.1 | 39.1534 | 79.7178 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 23 | 23 |  |  | 40.5644
25 | ПНФ | Т-1 | 63 | 56.7 | 22 | 21.23 | 42.23 | 51.6 | 37.4427 | 74.4797 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 21.2 | 21 |  |  | 37.037
26 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 9 | 8 | 23 | 35.3 | 22.2222 | 63.8889 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16 | 15 |  |  | 26.455
27 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 9.9 | 9.7 | 20.7 | 19.6 | 26.9444 | 57.5 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 11 | 11 |  |  | 30.5556
28 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 30 | 30 | 53 | 294.9 | 41.6667 | 73.6111 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 23 | 23 |  |  | 31.9444
29 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 19.3 | 18.7 | 34 | 26.9 | 51.9444 | 94.4444 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.5 | 15.3 |  |  | 42.5
30 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 20 | 20 | 45 | 30.3 | 35.2734 | 79.3651 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 25 | 25 |  |  | 44.0917
31 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 16 | 16 | 30 | 58.9 | 44.4444 | 83.3333 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15 | 14 |  |  | 38.8889
32 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 14.3 | 11.1111 | 24.4444 | 2.7
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3 | 3 |  |  | 13.3333
|  |  | Начальник ЦДС | [5 empty] | Даиров С.К.

## ЦДС наурыз қаз
2026 жылдың 1 наурыз айына қарасты Астана қ. энергия торабының 220-110 кВ ШС (авто) трансформаторлардың жүктілігі жөніндегі ақпарат
№ р/н | ҚС атауы | Тр-дың дис-лік атауы | Трансформаторлардың белгіленген қуаты |  | Тран-дың жүктелуі |  | Бір тран-дың жүктелуі | Объектілерге берілген ТШ-ға сай резервталған қуат | Тран-дың жүктелуі | Бір тран-дың жүктелуі | Қуат қоры бар көлем
|  |  | МВА | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 182 | 182 | 365 |  | 80.8889 | 162.2222 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 183 | 183 |  |  | 81.3333
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 84 | 84 | 169 | 6.4 | 37.3333 | 75.1111 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 85 | 85 |  |  | 37.7778
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | 0 | 0 | 146 | 20.5 | откл. | 64.8889 | 0
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 157 | 146 |  |  | 64.8889
4 | Арай | Т-1 | 80 | 72 | - | - | - | 303.5 | - | - | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | - | - |  |  | -
5 | Арман | Т-1 | 25 | 22.5 | 6.8 | 6.8 | 10 | 43.3 | 30.2222 | 44.4444 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3.2 | 3.2 |  |  | 14.2222
6 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 20.7 | 20.6 | 41 | 280.5 | 36.3316 | 72.3104 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 21 | 20.4 |  |  | 35.9788
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 8 | 8 | 13.8 | 11.2 | 55.5556 | 95.8333 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 5.8 | 5.8 |  |  | 40.2778
7 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 9.3742 | 9.11 | 17.24 | 366.7 | 16.067 | 30.4056 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 8.3629 | 8.13 |  |  | 14.3386
8 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 17.7 | 17.2 | 32.4 | 35.7 | 47.7778 | 90 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.4 | 15.2 |  |  | 42.2222
9 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 16 | 16 | 25 | 143 | 28.2187 | 44.0917 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10 | 9 |  |  | 15.873
10 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 14.5 | 14.4 | 27.42 | 27.7 | 40 | 76.1667 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 13.27 | 13.02 |  |  | 36.1667
11 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 28.7 | 28.67 | 56.22 | 84.1 | 39.8194 | 78.0833 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 27.7 | 27.55 |  |  | 38.2639
12 | Жулдыз | Т-1 | 80 | 72 | 33.9 | 31.3 | 60.1 | 100.8 | 43.4722 | 83.4722 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 31.2 | 28.8 |  |  | 40
13 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 2 | 1.79 | 4.08 |  | 19.8889 | 45.3333 | 4.92
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.57 | 2.29 |  |  | 25.4444
|  | Т-3 | 40 | 36 | 6.35 | 6.3 | 12.3 | 119.1 | 17.5 | 34.1667 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 6.06 | 6 |  |  | 16.6667
14 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 17.6 | 17 | 43.796 | 79.1 | 29.9824 | 77.2416 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 26.9 | 26.796 |  |  | 47.2593
15 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 2 | 2 | 3 | 19.1 | 13.8889 | 20.8333 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 1 | 1 |  |  | 6.9444
16 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 14.87 | 14.63 | 30.81 | 609.2 | 25.8025 | 54.3386 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16.27 | 16.18 |  |  | 28.5362
17 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 10.7 | 10.7 | 6.01 | 29.9 | 47.5556 | 47.5556 | 0
18 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 3 | 3 | 3 | 33.4 | 20.8333 | 20.8333 | 0
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 0 | 0 |  |  | 0
19 | Кирова | Т-1 | 40 | 36 | 11 | 10 | 22 | 41.9 | 27.7778 | 97.7778 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 12 | 12 |  |  | 53.3333
20 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 3.24 | 2.9396 | 9.1863 | 58.3 | 8.1656 | 25.5175 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 7.12 | 6.2467 |  |  | 17.3519
21 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 19.9 | 19.4 | 41.5 | 109.2 | 34.2152 | 73.1922 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 22.3 | 22.1 |  |  | 38.9771
22 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 26.7 | 26.673 | 52.529 | 53.1 | 37.0458 | 72.9569 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 26.7 | 25.856 |  |  | 35.9111
23 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 31.41 | 31 | 63 | 58.1 | 43.0556 | 87.5 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 32.36 | 32 |  |  | 44.4444
24 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 22.4 | 22.2 | 45.2 | 330.1 | 39.1534 | 79.7178 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 23 | 23 |  |  | 40.5644
25 | ПНФ | Т-1 | 63 | 56.7 | 22 | 21.23 | 42.23 | 51.6 | 37.4427 | 74.4797 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 21.2 | 21 |  |  | 37.037
26 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 9 | 8 | 23 | 35.3 | 22.2222 | 63.8889 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 16 | 15 |  |  | 26.455
27 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 9.9 | 9.7 | 20.7 | 19.6 | 26.9444 | 57.5 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 11 | 11 |  |  | 30.5556
28 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 30 | 30 | 53 | 294.9 | 41.6667 | 73.6111 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 23 | 23 |  |  | 31.9444
29 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 19.3 | 18.7 | 34 | 26.9 | 51.9444 | 94.4444 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.5 | 15.3 |  |  | 42.5
30 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 20 | 20 | 45 | 30.3 | 35.2734 | 79.3651 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 25 | 25 |  |  | 44.0917
31 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 16 | 16 | 30 | 58.9 | 44.4444 | 83.3333 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15 | 14 |  |  | 38.8889
32 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 14.3 | 11.1111 | 24.4444 | 2.7
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 3 | 3 |  |  | 13.3333
|  |  | Начальник ЦДС | [5 empty] | Даиров С.К.