ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение электроустановок субпотребителя к электрическим сетям потребителя

«____» ______________ 201__г.

Потребитель: _________________________________________________________

Субпотребитель: ______________________________________________________

Наименование объекта электроснабжения: ______________________________

______________________________________________________________________

Место расположения объекта: район ___________________ улица (проспект, переулок, микрорайон и т. п.) ________________________________________ дом № __________________номер ВП, НП, кв. (при наличии)________________

Разрешенная мощность объекта – _______кВт.

Характер нагрузки (однофазная, трехфазная) - ___________________________ Характер потребления электроэнергии – постоянный, временный, сезонный Категория надежности электроснабжения – ______________________________

Разрешенный коэффициент мощности – ≥ 0,93 (в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 393)

- Источник электроснабжения – __________________________________________________

- Точка подключения - __________________________________________________________

- Электроснабжение  объекта выполнить по КЛ-0,4 (0,22) кВ  расчетного  сечения от точки подключения, определенной п. 2 данных ТУ.

- Для отдельно стоящих объектов субпотребителя:

  - Схему трассы и способ прокладки КЛ-0,4 (0,22) кВ согласовать с ГУ «Управление архитектуры и градостроительства г. Астаны», АО «Астана-РЭК» и другими заинтересованными организациями.

  - Перед производством работ вызвать представителя  АО «Астана- РЭК».

  - Выполнить проект внешнего электроснабжения.

- Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями Правил пользования электрической энергии (параграф 6).

- На питающем вводе установить защитный автомат (или предохранитель) в соответствии с письмом-согласованием АО «Астана-РЭК» номинальным током ___________А

- В случае отклонения коэффициента мощности от разрешенного значения (менее 0,93) - предусмотреть систему компенсации реактивной мощности.

- Перед включением электроустановки представить техническую и приемосдаточную документацию потребителю и оформить акт разграничения между потребителем и субпотребителем.

- Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам

проектирования и строительства электроустановки.

- Данные технические условия действительны при наличии согласования энергопередающей организации (п.16 Правил пользования э/энергией Республики Казахстан).

Представитель потребителя __________________________________________________

____________________________________________________ (ФИО, должность, печать)

«СОГЛАСОВАНО» АО «АСТАНА-РЭК»___________________________________ ____________________________________________________ (ФИО, должность, печать)