## Есиль каз
2026 жылғы 1 қантар айына қарасты Есіл АЭЖ бойынша "Астана-АЭК" АҚ теңгеріміндегі
ҮШС/ТШС/КТШС-дағы 20/10/0,4 кВ күш беретін трансформаторларды жүктеу бойынша ақпарат
Реттік п. № | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Номиналды қуаты, кВА | Трансформаторлардың қолда бар қуаты, кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | ГРП-Энергоцентр ЭКСПО | Мангилик Ел даңғ. | без тр-ров
2 | РП-Энергоцентр 2 | Орынбор 10 - Сыганак көш. | без тр-ров
3 | РП Насосная | көш.Керей и Жанибек | без тр-ров
4 | РП-61 | Кабанбай батыр даңғ. Дипломатический городок | 2х1000 | 900 | 515 | 385
5 | РП-62 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
6 | РП-63 | даңғ..Кабанбай батыра Дипломатический городок | 2х630 | 567 | 371 | 196
7 | РП-70 | Сыганак көш. | 2х1600 | 1440 | 789 | 651
8 | РП-71 | Кунаева көш | 2х1000 | 900 | 638 | 262
9 | РП-72 | Кунаева көш. | 2х630 | 567 | 433 | 134
10 | РП-82 | Сауран көш. | 2х1600 | 1440 | 1118 | 322
11 | РП-83 | Дом.Министерств | 4х1600 2х2500 | 3690 | без РУ-0,4кВ
12 | РП-84 | Дом.Министерств | 4х1600 | 2880 | без РУ-0,4кВ
13 | РП-85 | Достык көш. | 2х1000 | 900 | 760 | 140
14 | РП-89 | көш.Сарайшык | 2х1600 | 900 | 862 | 38
15 | РП-95 | көш.Сыганак | 2х1600 | 1440 | 803.5 | 636.5
16 | РП-98 | п.Тельмана | 2х630 | 567 | 233 | 334
17 | РП-144 | көш.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 732 | 708
|  | көш.Сарайшык | 2х1600 | 1440 | 739 | 701
18 | РП-152 | көш.Мангилик ел | 2х1600 | 1140 | 730 | 410
19 | РП-162 | көш.Кунаева | 6х2000 | 5400 | без РУ-0,4кВ
20 | РП-163 | көш.Керей жанибек хандар | 1000 | 900 | 419 | 481
21 | РП-169 | көш.36 зд.10 | 2х3150 | 2835 | без РУ-0,4кВ
22 | РП-170 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 286 | 614
23 | РП-181 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 347 | 553
24 | РП-184 | көш.Е607 | 2х1600 | 1440 | 593 | 847
25 | РП-189 | даңғ.Мангилик ел | 2х1600 | 1440 | 557 | 883
26 | РП-207 | көш.Мангилик ел | 4х2500 | 2250 | 780 | 1470
27 | РП-244 | көш.38, район дома 30/3 и 30/4 | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
28 | РП-248 | в Коттеджном поселке "Family Village" | 2х630 | 567 | 582 | -15
29 | РП-251 | район перес.даңғ.Туран и даңғ.Улы Дала | 1х2500 1х3250 | 2250 | 905 | 1345
30 | РП-281 | район пересечения улиц Е509, Е116, Е542 | 2х1600 | 1440 | 803 | 637
31 | ТП-16Е | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 612 | 828
32 | ТП-25 | п.Чубары көш.Темирказык | 2х630 | 567 | 550 | 17
33 | БКТП-120 | п.Чубары көш.Арай | 2х630 | 567 | 249 | 318
34 | КТП-406 | п.Чубары | 630 | 567 | 486 | 81
35 | КТП-407 | п.Чубары | 630 | 567 | 374 | 193
36 | КТП-417 | п.Чубары | 630 | 567 | 449 | 118
37 | ТП-489 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
38 | ТП-491 | п.Чубары | 2х400 | 360 | 280 | 80
39 | ТП-494 | п.Чубары | 2х630 | 567 | 303 | 264
40 | КТП-498 | п.Чубары | 250 | 225 | 120 | 105
41 | БКТП-581 | п.Чубары | 630 | 567 | 253 | 314
42 | ТП-591 | жм Караоткель, көш.Шарбакол, р-н дома №2 | 2х1000 | 900 | 492 | 408
43 | БКТП-595 | п.Чубары | 630 | 567 | 352 | 215
44 | КТП-603 | п.Заречный | 160 | 144 | 60 | 84
45 | КТП-605 | п.Заречный | 160 | 144 | 18 | 126
46 | КТП-606 | п.Заречная | 250 | 225 | 36.5 | 188.5
47 | БКТП-609 | п.Заречный | 630 | 567 | 294 | 273
48 | БКТП-611 | п.Заречный | 630 | 567 | 387 | 180
49 | КТП-683 (612) | п.Заречный | 630 | 567 | 399 | 168
50 | КТП-614 | п.Тельмана | 630 | 567 | 365 | 202
51 | КТП-618 | п.Тельмана | 160 | 144 | 104 | 40
52 | КТП-682 (622) | п.Тельмана | 630 | 567 | 294 | 273
53 | КТП-636 | п.Заречный | 630 | 567 | 230 | 337
54 | КТП-644 | п.Заречный | 630 | 567 | 90 | 477
55 | КТП-650 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 282 | 285
56 | КТП-654 | п. Заречный | 630 | 567 | 85 | 482
57 | КТП-655 | п.Заречный | 2х400 | 360 | 16 | 344
58 | КТП-657 | п.Заречный | 400 | 360 | 254 | 106
59 | КТП-658 | п.Тельмана | 400 | 360 | 283 | 77
60 | КТП-659 | п.Тельмана | 400 | 360 | 288 | 72
61 | ТП-665 | Аэропорт | 2х1000 | 900 | 288 | 612
62 | ТП-666 | п.Тельмана | 2х1000 | 900 | 344 | 556
63 | БКТП-675 | пю Тельмана | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
64 | КТП-685 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№95 | 1000 | 900 | 499 | 401
65 | КТП-686 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№96 | 1000 | 900 | 277 | 623
66 | КТП-687 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№93 | 1000 | 900 | 211 | 689
67 | КТП-688 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№94 | 630 | 567 | 373 | 194
68 | КТП-689 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№97 | 1600 | 1440 | 243 | 1197
69 | ТП-690 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№173 | 2х1600 | 1440 | 483 | 957
70 | ТП-691 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№174 | 2х1600 | 1440 | 485 | 955
71 | ТП-692 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№214 | 2х1600 | 1440 | 856 | 584
72 | ТП-693 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№223 | 2х1600 | 1440 | 414 | 1026
73 | БКТП-694 | көш.Керей Жанибек хандар, соор.№335 | 2х1600 | 1440 | 487 | 953
74 | ТП-695 | п.Тельмана | 400 | 360 | 219 | 141
75 | БКТП-1051 | п.Чубары | 630 | 567 | 503 | 64
76 | БКТП-1054 | п.Чубары | 1000 | 900 | 500 | 400
77 | ТП-1060 | Городской парк | 2х630 | 567 | 93 | 474
78 | БКТП-1067 | п.Чубары | 630 | 567 | 273 | 294
79 | ТП-1084 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 78 | 489
80 | ТП-1081 | даңғ. Мангилик Ел | 2х2500 | 2250 | 1234 | 1016
81 | ТП-1085 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 374 | 193
82 | ТП-1103 | Горпарк | 2х1000 | 900 | 845 | 55
83 | ТП-1151 | п.Чубары | 2х1000 | 900 | 743 | 157
84 | БКТП-1500 | п.Пригородный | 400 | 360 | 194 | 166
85 | ТП-1501 | п.Пригородный | 630 | 567 | 285 | 282
86 | ТП-1503 | п.Пригородный | 400 | 360 | 153 | 207
87 | ТП-1514 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 681 | 219
88 | ТП-1515 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 414 | 153
89 | ТП-1521 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 43 | 182
90 | ТП-1522 | Бульвар "Нуржол" | 2х250 | 225 | 68 | 157
91 | ТП-1523 | Бульвар "Нуржол" | 2х630 | 567 | 150 | 417
92 | ТП-1526 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 335 | 232
93 | ТП-1527 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 500 | 67
94 | ТП-1528 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 435 | 132
95 | ТП-1529 | Дипломотический городок көш.Сарайшык | 2х630 | 567 | 403 | 164
96 | ТП-1532 | көш. Кунаева, Главная площадь | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
97 | ТП-1536 | көш. Орынбор 2 | 2х1600 | 1440 | 417 | 1023
98 | ТП-1537 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 503 | 397
99 | ТП-1538 | Главная площадь | 2х630 | 567 | 280 | 287
100 | ТП-1539 | Главная площадь | 250 | 225 | 49 | 176
101 | ТП-1542 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 491 | 409
102 | ТП-1543 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 353 | 547
103 | ТП-1544 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 352 | 548
104 | ТП-1546 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х400 | 360 | 119 | 241
105 | ТП-1552 | Левый берег, көш.Акмешит | 2х630 | 567 | 282 | 285
106 | ТП-1556 | көш.Достык | 2х1000 | 900 | 726 | 174
107 | ТП-1566 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 238 | 662
108 | ТП-1567 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 381 | 519
109 | ТП-1582 встроенная | көш.Сарайшык | 2х1000 | 900 | 473 | 427
110 | ТП-1584 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 395 | 172
111 | ТП-1585 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 434 | 133
112 | ТП-1588 | п.Чубары | 400 | 360 | 272 | 88
113 | ТП-1600 | көш. Достык | 2х1000 | 900 | 520 | 380
114 | ТП-1601 встроенная | көш.Достык | 2х1600 | 1440 | 758 | 682
115 | ТП-1602 встроенная | көш.Достык | 2х1600 | 1440 | 832 | 608
116 | ТП-1603 | көш.Сыганак | 2х1000 | 900 | 620 | 280
117 | ТП-1604 | көш.Сыганак | 2х1000 | 900 | 662 | 238
118 | ТП-1611 | көш.Достык | 2х1600 | 1440 | 769 | 671
119 | ТП-1612 | көш.Керей Жанибек хандар | 2х1000 | 900 | 728 | 172
120 | ТП-1614 | көш.Сауран | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
121 | ТП-1646 | көш.Туркестан, район здания 8 | 2х1000 | 900 | 203 | 697
122 | ТП-1647 | көш.Туркестан, р-н здания №8/3 и 8/2 | 2х1000 | 900 | 138 | 761
123 | ТП-1649 | Центр метеорологии көш.Мангилик ел | 2х1000 | 900 | 441 | 459
124 | ТП-1651 | Интелектуальная школа көш.Туркестан | 2х1600 | 1440 | 266 | 1174
125 | ТП-1652 | көш.Сыганак | 2х2500 | 2250 | 317 | 1933
126 | ТП-1659 | көш.Сарайшык 40 (ВП-8) | 2х1000 | 900 | 499 | 401
127 | КТП-1664 | п.Пригородный | 630 | 567 | 120 | 447
128 | ТП-1667 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 195 | 372
129 | ТП-1668 | көш. Орынбор, 35 | 2х1600 | 1440 | без РУ-0,4кВ
130 | ТП-1672 | көш.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 496 | 944
131 | ТП-1673 | көш.Рыскулова | 2х1600 | 1440 | 341 | 1099
132 | ТП-1675 | көш.Орынбор, р-н дома №33 | 2х1600 | 1440 | 161 | 1279
133 | БКТП-1688 | п.Заречный | 2х630 | 567 | 498 | 69
134 | ТП-1690 | көш.Кунаева | 2х630 | 567 | 96 | 471
135 | БКТП-1696 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 129 | 438
136 | ТП-1699 | көш.Магилик ел | 2х1000 | 900 | 219 | 681
137 | ТП-3602 | Кабанбай батыра, дом №40 | 2х1000 | 900 | 306 | 594
138 | ТП-3606 | көш.Кунаева | 2х1000 | 900 | 450 | 450
139 | ТП-3622 | көш.Сауран | 2х1000 | 900 | 404 | 496
140 | ТП-3629 | көш.Акмешит, соор.№7Т | 2х1000 | 900 | 464 | 436
141 | ТП-3631 | көш.Бокейхана | 2х2500 | 2250 | 314 | 1936
142 | ТП-3633 | даңғ.Мангилик ел | 4х3150 | 2835 | 300 | 2535
143 | ТП-3635 | көш.акмешит | 2х630 | 567 | 223 | 344
144 | ТП-3640 | ЖМ Чубары | 2х630 | 567 | 75 | 492
145 | ТП-3644 | жм Чубары, пер.Жауказын, дом 6 | 2х630 | 567 | 272 | 295
146 | ТП-3654 | даңғ. Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 323 | 244
147 | ТП-3655 | даңғ. Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 406 | 494
148 | ТП-3667 | көш. Орынбор д.4 -көш.Сагынак | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
149 | БКТП-3668 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 507 | 393
150 | КТП-3669 | п.Комсомольский | 1000 | 900 | 514 | 386
151 | ТП-3676 | п.Пригородный | 2х630 | 567 | 235 | 332
152 | БКТП-3682 | көш.Жайлы | 2х1000 | 900 | 531 | 369
153 | БКТП-3683 | переулок Бирлик | 2х1000 | 900 | 485 | 415
154 | ТП-3697 | көш.М.Макатаева | 2х2000 | 1800 | 469 | 1331
155 | БКТП-3699 | п.Чубары | 2х1600 | 1440 | 399 | 1041
156 | ТП-3700 | көш.Зейін Шашкин, соор.№22Т (перес. көш.Орынбор и көш.36) | 2х1600 | 1440 | 695 | 745
157 | ТП-3701 | көш.Будапешт, соор.№37Т (перес. көш.Орынбор и көш.36) | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
158 | ТП-3720 | көш.Акмешит, р-н дома №11 | 2х1600 | 1440 | 837 | 603
159 | ТП-3721 | көш.Е-11 | 2х1000 | 900 | 676 | 224
160 | ТП-3723 | көш.Туркестан | 2х1000 | 900 | 746 | 154
161 | ТП-3725 | көш.Хусейн бен Талал и көш.37 | 2х630 | 567 | 282 | 285
162 | ТП-3740 | көш.Аяулым, соор.№2Т | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
163 | ТП-3741 | көш.Абырой(ранее Е604), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 545 | 895
164 | ТП-3742 | көш.Ерлик(ранее Е607), соор.№24Т | 2х1600 | 1440 | 705 | 735
165 | ТП-3743 | көш.Ханшайым Суинбике, соор.№15Т | 2х1600 | 1440 | 610 | 830
166 | ТП-3744 | көш.Шашкин д.20 | 2х1600 | 1440 | 853 | 587
167 | ТП-3745 | п.Пригородный | 2х1600 | 1440 | 289 | 1151
168 | ТП-3754 | Туркестана 14/1 и 14/2 (көш.24 и Туркестан, 1,7 западнее ж/м Пригородный) | 2х1000 | 900 | 705 | 195
169 | БКТП-3761 | Жана Жол | 2х1600 | 1440 | 887 | 553
170 | ТП-3763 | Жана Жол | 4х1600 | 2880 | 903 | 1977
171 | БКТП-3765 | ПС Левобережная | 2х2500 | 2250 | 1530 | 720
172 | ТП-3767 | ПС Чубары | 4х1600 | 2880 | 2215 | 665
173 | ТП-3769 | көш.38, уч.36/2 | 2х1600 | 1440 | 1103 | 337
174 | ТП-3778 | Жана Жол | 2х1600 | 1440 | 1103 | 337
175 | ТП-3785 | даңғ.Мангилик Ел, р-н здания 50 (р-н перес. көш.Орынбор, Хусейн бен Талал, №28, №36) | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
176 | БКТП-3794 | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 1083 | 357
177 | БКТП-3795 | Аэропорт | 2х1600 | 1440 | 1214 | 226
178 | ТП-3798 | даңғ.Мангилик Ел | 2х2000 | 1800 | 870 | 930
179 | ТП-3807 | көш.Умай ана | 2х630 | 567 | 324 | 243
180 | ТП-3808 | көш.К.Кайсенов | 2х1600 | 1440 | 1080 | 360
181 | ТП-3810 | Жана Жол | 2х1000 | 900 | 715 | 185
182 | ТП-3824 | ПС Левобережная | 2х1600 | 1440 | 372 | 1068
183 | БКТП-3825 | Коргальджинское шоссе | 2х2500 | 2250 | 335 | 1915
184 | ТП-3827 | даңғ.Кабанбай батыра, дом 60, НП-1Т (ранее перес. көш.Орынбор и Хусейн бен Талал) | 2х2500 | 2250 | 372 | 1878
185 | ТП-3830 | даңғ.Кабанбай батыра, дом 58С | 2х2500 | 2250 | 251 | 1999
186 | ТП-3831 | даңғ.Кабанбай батыра, р-н дома №58Л | 2х2500 | 2250 | 257.5 | 1992.5
187 | ТП-3832 | көш.Орынбор,Т.Рыскулова,Хусейн бен Талал и даңғ.Кабанбай батыра | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
188 | ТП-3833 | даңғ.Кабанбай батыра, соор. 58А, н.п.1Т | 2х2500 | 2250 | 421 | 1829
189 | ТП-3848 | даңғ.Мангилик Ел | 2х1000 | 900 | 247 | 653
190 | ТП-3877 | көш.Саулетты | 2х1600 | 1440 | 1100 | 340
191 | ТП-3889 | даңғ.Мангилик Ел | 2х1600 | 1440 | 960 | 480
192 | ТП-3899 | көш.Е10 | 2х1600 | 1440 | 795 | 645
193 | ТП-3907 | даңғ.Мангилик Ел, пристроенна к зданию 54 | 2х3150 | 2835 | 1417 | 1418
194 | ТП-3912 | даңғ.Кабанбай Батыра | 2х2500 | 2250 | 481 | 1769
195 | ТП-3932 | даңғ.Кабанбай батыра, район здания 48/5 и 48Б | 2х2000 | 1800 | 131 | 1669
196 | ТП-3937 | көш.Бухар жырау, район дома 36а | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
197 | ТП-3967 | Жана Жол | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
198 | ТП-3970 | ж.м.Пригородный, көш.Е679, район здания 5 | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
199 | ТП-3979 | даңғ.Кабанбай батыра, район здания 43 (район перес.даңғ.Кабанбай батыра и көш.Керей Жанибек хандар) | 2х2000 | 1800 | 900 | 900
200 | ТП-3987 | көш.22-4 | 2х1600 | 1440 | 965 | 475
201 | ТП-4031 | даңғ. Улы Дала, р--н домов 6, 6/1, 6/2 | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
202 | ТП-4037 | улиц Букар Жырау | 2х1600 | 1440 | 965 | 475
203 | ТП-4052 | көш.Сауран | 4х2500 | 4500 | 670 | 3830
204 | ТП-4062 | көш.Сарайшык и Д.Конаева | 2х3150 | 2800 | 1623 | 1177
205 | ТП-4068 | көш.Сарайшык и Д.Конаева | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
206 | ТП-4071 | көш.Е51 | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
207 | ТП-4075 | көш.Е51 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
208 | ТП-4088 | көш.Будапешт | 2х1250 | 1125 | 550 | 575
209 | ТП-4107 | көш. Ә.Бөкейханова | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
210 | ТП-4108 | шоссе Каркаралы | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
211 | ТП-4118 | пер.Туран и Улы Дала | 4х3150 | 2580 | 556 | 2024
212 | ТП-4127 | көш. А.Бокейхана | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
213 | ТП-4128 | көш. Хусейн бен Талал и көш. №38 | 2х2500 | 2250 | 1305 | 945
214 | ТП-4166 | район пересечения проспекта Кабанбай батыра и улицы Орынбор | 2х2500 | 2250 | 1100 | 1150
215 | ТП-4183 | көш. Ә.Бектұров | 2х1000 | 900 | 247 | 653
216 | КТП-6002 | п.Тельмана | 1600 | 1440 | 106 | 1334