## Нура каз
2026 жылғы 1 қантар айына қарасты Нұра АЭЖ бойынша "Астана-АЭК" АҚ теңгеріміндегі
ҮШС/ТШС/КТШС-дағы 20/10/0,4 кВ күш беретін трансформаторларды жүктеу бойынша ақпарат
Реттік п. № | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Номиналды қуаты, кВА | Трансформаторлардың қолда бар қуаты, кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | РП-53 | Городской парк | 2х630 | 567 | 0 | 567
2 | РП-62 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 840 | 1410
3 | РП-79 | Караоткель ауылы | 2х1000 | 900 | 656 | 244
4 | РП-97 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х1600 | 1440 | 621 | 819
5 | РП-99 | көш.Сыганак | 2х1000 | 900 | 331 | 569
6 | РП-115 | даңғ.Кабанбай батыра | без тр-ров
7 | РП-132 | даңғ.Туран и Кабанбай батыра | без тр-ров
8 | РП-142 | п.Ильинка | 1000 | 900 | 233 | 667
9 | РП-172 | көш.Омарова | 2х1600 | 1440 | 1159 | 281
10 | РП-217 | көш. Сыганак | 2х400 | 360 | 16 | 344
11 | РП-221 | даңғ.Туран | без тр-ров
12 | РП-251 | район перес.даңғ.Туран и даңғ.Улы Дала | 1х2500 1х3250 | 2250 | 905 | 1345
13 | ТП-591 | жм Караоткель, көш.Шарбакол, р-н дома №2 | 2х1000 | 900 | 492 | 408
14 | ТП-1012 | Городской парк | 2х630 | 567 | 16 | 551
15 | ТП-1034 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 190 | 710
16 | ТП-1042 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 332 | 235
17 | ТП-1044 | Кургальджинское шоссе | 630 | 567 | 110 | 457
18 | ТП-1050 | Кургальджинское шоссе | 2х400 | 360 | 38 | 322
19 | ТП-1060 | Городской парк | 2х630 | 567 | 93 | 474
20 | БКТП-1067 | п.Чубары | 630 | 567 | 273 | 294
21 | ТП-1098 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 444 | 456
22 | ТП-1131 | жм Комсомольский, уч.427 | 2х1000 | 900 | 450 | 450
23 | ТП-1405 | даңғ.Туран | 2х1000 | 900 | 244 | 656
24 | ТП-1423 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 207 | 360
25 | КТП-1424 | п.Комсомольский | 400 | 360 | 135 | 225
26 | ТП-1425 | п.Комсомольский | 2х1250 | 1125 | 699 | 426
27 | КТП-1435 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 299 | 268
28 | КТП-1436 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 323 | 244
29 | КТП-1437 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 224 | 343
30 | КТП-1438 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 230 | 337
31 | КТП-1439 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 357 | 210
32 | КТП-1440 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 429 | 138
33 | КТП-1441 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 390 | 177
34 | КТП-1442 | п.Комсомольский | 630 | 567 | 226 | 341
35 | ТП-1444 | п.Караоткель | 2х630 | 567 | 266 | 301
36 | КТП-1482А | п.Ильинка | 630 | 567 | 293.5 | 273.5
37 | ТП-1486 | п.Комсомольский | 2х1000 | 900 | 280 | 620
38 | БКТП-1495 | Кургальджинская трасса, за зданием 22 | 2х1600 | 1440 | 720 | 720
39 | ТП-1512 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 266 | 301
40 | ТП-1513 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 256 | 311
41 | КТП-1520 | п.Караоткель | 630 | 567 | 198 | 369
42 | ТП-1541 | даңғ.Туран | 2х400 | 360 | 170 | 190
43 | ТП-1545 | даңғ.Кабанбай батыра | 4х1000 | 1800 | 1300 | 500
44 | ТП-1555 | Ж/к "Триумф Астаны" | 2х2500 | 2250 | 750 | 1500
45 | ТП-1556 | көш.Достык | 2х1000 | 900 | 726 | 174
46 | ТП-1564 | Кургальджинская трасса | 2х1600 | 1440 | 690 | 750
47 | ТП-1580 | даңғ.Туран | 2х1000 | 900 | 534 | 366
48 | ТП-1583 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х630 | 567 | 211 | 356
49 | ТП-1594 | даңғ. Туран | 2х2000 | 1800 | 535 | 1265
50 | ТП-1619 | даңғ. Туран, 34/1 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
51 | ТП-1631 | даңғ.Туран | 2х1000 | 900 | 439 | 461
52 | ТП-1642 | Центр крови | 2х2000 | 1800 | 406 | 1394
53 | ТП-1680 | көш. 27 - көш. 31 м/у даңғ. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465
54 | ТП-1681 | көш. 27 - көш. 31 м/у даңғ. Кабанбая и Сары-Арка | 2х1000 | 900 | 869 | 31
55 | ТП-1682 | көш. 27 - көш. 31 м/у даңғ. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 1120 | 680
56 | ТП-1683 | көш. 27 - көш. 31 м/у даңғ. Кабанбая и Сары-Арка | 2х2000 | 1800 | 365 | 1435
57 | БКТП-2405 | п.Ильинка | 2х1600 | 1440 | 160 | 1280
58 | ТП-2432 | п.Ильинка | 400 | 360 | 132.4 | 227.6
59 | ТП-2439 | п.Ильинка | 2х630 | 567 | 129 | 438
60 | ТП-2478 | көш. Кыз Жибек | 400 | 360 | 105 | 255
61 | ТП-2516 | көш.Е489 | 2х1600 | 950 | 430 | 520
62 | ТП-2551 | көш.К.Мухамедханова | 2х2500 | 950 | 430 | 520
63 | ТП-3605 | п.Комсомольский | 2х630 | 567 | 297 | 270
64 | ТП-3611 | шоссе Коргалжын | 2х1600 | 1440 | 745 | 695
65 | КТП-3663 | Кургальджинское шоссе, район дома 8/2 | 2х630 | 567 | 342 | 225
66 | КТП-3664 | п. Пригородный | 2х630 | 567 | 227 | 340
67 | БКТП-3675 | көш.199 | 2х630 | 567 | 344 | 223
68 | ТП-3677 | жм Комсомольский, көш.Домалак ана, за зданием 9 | 2х1600 | 1440 | 66 | 1374
69 | ТП-3689 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х1000 | 900 | 542 | 358
70 | ТП-3691 | көш.Е251, район здания 4К | 2х1000 | 900 | 450 | 450
71 | ТП-3721 | көш.Е-11 | 2х1000 | 900 | 676 | 224
72 | ТП-3738 | көш.Е30, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 882 | 558
73 | ТП-3739 | даңғ.Кабанбай батыра | 2х2500 | 2250 | 793 | 1457
74 | БКТП-3755 | Кургальджинское шоссе, район дома 5 | 2х1600 | 1440 | 738 | 702
75 | ТП-3807 | көш.Умай ана | 2х630 | 567 | 324 | 243
76 | ТП-3816 | көш.Ч.Айтматова | 2х630 | 567 | 16.5 | 550.5
77 | ТП-3850 | көш.Е49 | 2х2000 | 1800 | 335 | 1465