## БРЭС июнь
Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей
РП-10кВ, ТП, КТП (обслуживаемых АО "Астана-РЭК") района Байконур на 1 июня 2023 года
№ | Диспетчерлік | Орналасқан жері | Тр-дың номиналды | Тран. | Тұтынатын | Резервтік (қол жетімді) қуат кВт
р/п | атауы |  | қуаты, кВА | қолданымдық қуаты, кВт | қуаты, кВт
1 | РП - ДМ | Республики-ул.Сейфуллина | 160 | 143 | 53 | 90
2 | РП ЖБИ | ул. Жанажол 17"А" | тран-сыз
3 | РП-Северная | Промзона | тран-сыз
4 | РП-1 | ул. Отырар 5 | тран-сыз
5 | РП-1А | ул. Отырар 5 | тран-сыз
6 | РП - 4 | П. Морозова, 51 | 630 | 567 | 124 | 443
7 | РП-9 | Северное ш.-Акбидай 25/1 | 400 | 360 | 219 | 141
8 | РП-13 | ул.Игилик (Ташкентская) | 2х1000 | 900 | 385 | 515
9 | РП - 14 | ул. Ш. Жиенкулова | 2х630 | 567 | 436 | 131
10 | РП - 18 | м - н Молодёжный 13/2 - 15/4 | 2х630 | 567 | 425 | 142
11 | РП - 19 | пр. Абая 66 - ул. Сембинова | 2х400 | 360 | 136 | 224
12 | РП - 20 | Молодёжный ул.Ташенова 2/3 | 2х630 | 567 | 178 | 389
13 | РП - 27 | ул.Таха Хусейна | 2х400 | 360 | 223 | 137
14 | РП - 30 | ул.Торайгырова 3 | 2х1000 | 900 | 470 | 430
15 | РП-33 | ул. Ш. Жиенкулова (Фурманова) | тран-сыз
16 | РП - 37 | Янушкевича 6 (тер-рия ЕНУ) | 2х630 | 567 | 435 | 132
17 | РП - 41 | Сейфуллина 15 - пер. Култобе | 2х630 | 567 | 356 | 211
18 | РП - 44 | пр. Абая - ул.Валиханова | 2х1000 | 900 | 598 | 302
19 | РП - 56 | ул. Кенесары 38 | 2х630 | 567 | 490 | 77
20 | РП - 60 | ул. Иманова | 2х630 | 567 | 202 | 365
21 | РП - 90 | ул.Кенесары 69,69А | 2х1000 | 900 | 596 | 304
22 | РП - 93 | ул.Валиханова, Тархана | 2х630 | 567 | 462 | 105
23 | РП - 112 | ул.Кенесары | 2х2000 | 1800 | 526 | 1274
24 | РП - 138 | Абая - Янушкевича | 2х1600 | 1440 | 493 | 947
25 | РПБ - 155 | ул. Жиенкулова | тран-сыз
26 | РПБ - 156 | ул. Жиенкулова - Циолковского | тран-сыз
27 | РПБ - 157 | ул. Циолковского | тран-сыз
28 | РП-185 | ул.Сарыжайлау (Степная) | 2х400 | 360 | 0 | 360
29 | РП-231 | пос.Автоматика,р-н нефтебазы | тран-сыз
30 | ТП - 2 | пр. Абая - ул. Отырар 41 | 2х400 | 360 | 234 | 126
31 | ТП - 5 | ул. Сембинова 48/3 - 50/1 | 2х400 | 360 | 224 | 136
32 | ТП - 8 | ул. Лермонтова - пер. Сенной | 2х630 | 567 | 428 | 139
33 | ТП - 10 | ул. Отырар - ул. Сырдарья | 630 | 567 | 255 | 312
34 | ТП - 13 | ул. Брусиловского | РУ-0,4, Т-р - ТОО "Сут"
35 | ТП-16 | ул. Дорожная 17 | 630 | 567 | 251 | 316
36 | КТП - 21 | пер. Мырзашол | 400 | 360 | 102 | 258
37 | ТП - 23 | ул. Сейфуллина | 2х400 | 360 | 174 | 186
38 | ТП-28 | ул. Гоголя | 250 | 225 | 136 | 89
39 | КТП - 30 | ул. Фурманова 6 | 630 | 567 | 483 | 84
40 | ТП-32 | п. Кирпичный, ул.Чехоева 7 - Шет | 2х630 | 567 | 416 | 151
41 | КТП - 37 | пер. Есильский - ул. Полевая | 630 | 567 | 478 | 89
42 | КТП - 47 | ул. Вишневского-Угольная | 630 | 567 | 106 | 461
43 | ТП - 65 | ул. Брусиловского, 10 | 630 | 567 | 196 | 371
44 | БКТП - 66 | ул. Кенесары - ул. Гастелло | 2х630 | 567 | 401 | 166
45 | ТП - 68 | ул. Циолковского 18 | 400 | 360 | 185 | 175
46 | ТП - 74 | ул. Валиханова - ул. Сейфуллина | 2х400 | 360 | 354 | 6
47 | ТП - 78 | ул.Бейсекбаева 13 | 400 | 360 | 135 | 225
48 | ТП - 81 | ул. Циолковского - пр. Абая | 400 | 360 | 163 | 197
49 | ТП - 83 | ул. Акжол 20 | 2х630 | 567 | 104 | 463
50 | ТП - 85 | ул. Ташенова в сквере | 1000 | 900 | 285 | 615
51 | ТП-87 | ул. Гоголя 14 | 400 | 360 | 174 | 186
52 | БКТП-91 | Северное шоссе, 307 квартал | 630 | 567 | 304 | 263
53 | БКТП-99 | р - н кирпичного завода №2 | 630 | 567 | 315 | 252
54 | КТП - 111 | Казгородок, ул. Садвакасова 14 | 400 | 360 | 278 | 82
55 | ТП - 113 | ул. Ш. Жиенкулова 42 | 400 | 360 | 283 | 77
56 | КТП - 114 | ул. Толстого | 630 | 567 | 369 | 198
57 | КТП - 119 | ул. Брусиловского 60 - пр. Абая | 630 | 567 | 171 | 396
58 | ТП - 127 | ул. Кравцова 16/2 | 2х400 | 360 | 124 | 236
59 | ТП - 129 | ул. Кравцова р-он ж.д. 5/2 | 2х630 | 567 | 268 | 299
60 | ТП - 130 | м - н Целинный, 12, 13 | 2х400 | 360 | 159 | 201
61 | ТП - 154 | ул. Луи Пастера - Кенесары 61 | 400 | 360 | 222 | 138
62 | ТП - 155 | ул. Жубанова ,33 (63а) | 630 | 567 | 139 | 428
63 | ТП - 156 | Жиенкулова 22, 24, пер. Толстого | 2х400 | 360 | 170 | 190
64 | ТП - 157 | ул. Валиханова 13-13/1 | 2х1000 | 900 | 423 | 477
65 | ТП - 162 | ул. Бейсекбаева - ул. Кенесары | 2х630 | 567 | 179 | 388
66 | БКТП - 172 | ул. Янушкевича - ул. Иманова | 630 | 567 | 99 | 468
67 | ТП-176 | Чехоева 14а, Кирпичного завода | 1000 | 900 | 518 | 382
68 | ТП - 183 | ул. Кенесары, 210, 212 | 200 | 180 | 163 | 17
69 | ТП-196 | ЖБК-1, маг."Прогресс" | 2х630 | 567 | 303 | 264
70 | ТП - 200 | ул.Циолковского 4 | 630 | 567 | 106 | 461
71 | КТП - 202 | Сырдарья угол ул. Карагандинской | 630 | 567 | 200 | 367
72 | ТП-208 | ул.Тайбурыл 17 (Курская) | 2х2000 | 1800 | 530 | 1270
73 | ТП - 231 | ул.Циолковского 2 (28а) | 2х400 | 360 | 222 | 138
74 | ТП - 233 | ул.Абая - ул.Циолковского | 400 | 360 | 174 | 186
75 | ТП-239 | ул.Шонанулы -Игилик | 2х630 | 567 | 436 | 131
76 | ТП-256 | ул. Тайбурыл 7А | 400 | 360 | 121 | 239
77 | КТП - 259 | ул.Омарова | 630 | 567 | 215 | 352
78 | ТП - 264 | Култегiн 44 ул. Ш. Жиенкулова | 630 | 567 | 155 | 412
79 | КТП - 271 | пр.Абая 195-197 - пер. Култобе | 250 | 225 | 136 | 89
80 | БКТП-275 | ул.Шардара 17, ш. Ондирис | 630 | 567 | 265 | 302
81 | КТП - 294 | ул.Луи Пастера - ул. Тараз | 400 | 360 | 213 | 147
82 | ТП - 298 | ул.Брусиловского 74 - пр.Абая 219. | 2х630 | 567 | 224 | 343
83 | ТП - 305 | ул. Кенесары, 55 | 2х630 | РУ-0,4, Т-1,2 баланс Казактелеком
84 | ТП - 308 | Кенесары,150 - ул. Валиханова, 35 | 2х400 | 360 | 269 | 91
85 | ТП - 310 | ул. Кошкарбаева, 36 | 2х400 | 360 | 101 | 259
86 | ТП - 311 | ул.Иманова 32/3 | 2х630 | 567 | 270 | 297
87 | ТП - 312 | ул. Отырар, 69 | 2х400 | 360 | 271 | 89
88 | КТП-315 | ул.Чехоева, 3 | 400 | 360 | 231 | 129
89 | ТП - 318 | пр. Абая, 117 (за ателье "Элегант") | 630 | 567 | 148 | 419
90 | КТП - 319 | ул. Джангильдина - ул. Тараз | 630 | 567 | 507 | 60
91 | ТП - 320 | ул. Ш. Айманова - ул. Джангильдина | 2х400 | 360 | 257 | 103
92 | ТП - 322 | пр.Республики, 30 - 32 (угол пр. Абая) | 2х630 | 567 | 446 | 121
93 | ТП - 325 | пр.Абая 59 - ул. Валиханова | 2х630 | 567 | 444 | 123
94 | ТП - 326 | ул.Бейсекбаева, 25 (угол пр. Абая) | 400 | 360 | 163 | 197
95 | ТП - 332 | ул.Габдуллина 7 | 2х1000 | 900 | 493 | 407
96 | ТП - 335 | ул. Можайского 15Б - пр.Абая 96А | 2х400 | 360 | 212 | 148
97 | ТП - 336 | ул.Бараева, 9 - ул.Габдуллина 2 | 2х630 | 567 | 306 | 261
98 | ТП - 341 | ул. Валиханова, 02 - 04. | 2х400 | 360 | 118 | 242
99 | БКТП-345 | ул. Ташкентская-Самаркандская | 630 | 567 | 223 | 344
100 | ТП - 354 | ул .Смаилова (Речная), 40-Габдуллина | 2х400 | 360 | 256 | 104
101 | ТП - 355 | ул. Бейсекбаева,11А -угол ул. Кенесары | 250 | 225 | 104 | 121
102 | ТП-356 | Шортандинская трасса | 400+630 | 360 | 102 | 258
103 | ТП-357 | Шортандинская трасса | 2х400 | 360 | 88 | 272
104 | ТП-359 | ул. Кеменгерулы, 10 | 2х250 | 225 | 83 | 142
105 | ТП - 361 | ул. Бейсекбаева-Тархана | 2х400 | 360 | 120 | 240
106 | ТП - 364 | ул. Тархана -Асан Кайгы (ранее Гастелло) | 2х400 | 360 | 116 | 244
107 | ТП - 375 | пр. Республики, 8 - 10 | 2х630 | 567 | 253 | 314
108 | ТП - 386 | ул.Торайгырова-ул.Луи Пастера-Кенесары | 2х630 | 567 | 361 | 206
109 | ТП - 388 | ул. Пушкина - ул. Жубанова | 2х400 | 360 | 243 | 117
110 | ТП - 390 | ул. Отырар - ул. М. Маметовой | 2х400 | 360 | 236 | 124
111 | БКТП-391 | Кирпичный завод, ул. Кирпичная | 2х400 | 360 | 105 | 255
112 | ТП - 393 | пр. Республики, 4 (спаренная с ТП-394) | 2х630 | 567 | 215 | 352
113 | ТП - 394 | пр. Республики, 4 (спаренная с ТП-393) | 2х400 | 360 | 231 | 129
114 | ТП - 396 | пр. Абая 71 | 2х400 | 360 | 199 | 161
115 | ТП - 401 | ул. Аймаутова | 2х400 | 360 | 276 | 84
116 | ТП - 402 | пр.Республики, 40 - уг.Джангильдина | 2х630 | 567 | 276 | 291
117 | ТП - 413 | пр. Абая, 290 -угол ул. Жубанова | 2х630 | 567 | 375 | 192
118 | ТП - 414 | ул.Сембинова, 58-60/1 | 2х400 | 360 | 249 | 111
119 | ТП - 458 | ул.Жубанова 29-29/1 | 2х400 | 360 | 150 | 210
120 | ТП - 471 | ул.Жуковского 53/2 - 55. | 400 | 360 | 213 | 147
121 | ТП - 484 | ул. Тельмана - ул. Иманова | 2х630 | 567 | 451 | 116
122 | ТП-524 | ул.Бараева 10/1 | 2х630 | 567 | 459 | 108
123 | ТП - 525 | ул.Бараева 14 | 2х630 | 567 | 451 | 116
124 | ТП - 529 | ул.Ташенова 4/4-8/3 | 2х400 | 360 | 271 | 89
125 | ТП - 531 | м-он Молодежный, 35-41 | 2х630 | 567 | 388 | 179
126 | ТП - 538 | ул. Таха Хусейна 5/1 - 9 | 2х400 | 360 | 197 | 163
127 | ТП - 539 | ул. Ташенова 16-16А | 2х400 | 360 | 116 | 244
128 | ТП - 557 | ул.Ташенова 20-22 | 2х400 | 360 | 240 | 120
129 | ТП - 562 | ул.Таха Хусейна 2 | 2х630 | 567 | 189 | 378
130 | ТП - 570 | ул.Бараева 2-2/2 | 2х630 | 567 | 254 | 313
131 | КТП-597 | ул. Самаркандская, за старой нефтебазой | 630 | 567 | 125 | 442
132 | КТП-845 | пос. Кирипичный | 630 | 567 | 102 | 465
133 | КТП-846 | пос. Кирипичный | 630 | 567 | 306 | 261
134 | КТП-847 | пос. Кирипичный | 630 | 567 | 141 | 426
135 | КТП-855 | ул. Кеншалган (ВРЗ) | 630 | 567 | 271 | 296
136 | КТП - 873 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х1000 | 900 | 123 | 777
137 | КТП - 874 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х630 | 567 | 154 | 413
138 | КТП - 875 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х630 | 567 | 75 | 492
139 | КТП - 876 | ул. Пушкина (Можайского) | 2х630 | 567 | 45 | 522
140 | КТП-879 | ул. Курмангазы | 250 | 225 | 100 | 125
141 | КТП-1009 | п. ЖБК, на Кирзаводе | 630 | 567 | 239 | 328
142 | КТП-1014 | ул.Кеменгерулы, 24 | 250 | 225 | 103 | 122
143 | ТП - 1029 | м-он Молодежный, дом 49-51 | 2х400 | 360 | 163 | 197
144 | КТП - 1039 | ул.Сембинова, 4- у поликлиники | 250 | 225 | 109 | 116
145 | ТП - 1053 | ул. Гумилева, 1; у реки "Ак Булак" | 2х630 | 567 | 365 | 202
146 | ТП - 1057 | пр. Республики - ул. Бараева | 2х1000 | 900 | 353 | 547
147 | БКТП-1082 | ул. Лунина | 630 | 567 | 416 | 151
148 | ТП - 1101 | ул. Бараева (за Посольством РФ) | 2х630 | 567 | 446 | 121
149 | ТП - 1137 | ул. Досмухамедулы (Литейная), 2-4 | 2х630 | 567 | 377 | 190
150 | ТП - 1137А | ул. Досмухамедулы (Литейная), 2-4 | 400 | 360 | 126 | 234
151 | КТП-1158 | ул. Кеменгерулы, р-он Лесозавода | 100 | 90 | 61 | 29
152 | ТП - 1165 | пр. Абая, 219/4 | 2х630 | 567 | 244 | 323
153 | ТП - 1176 | ул. Набережная, р-он СШ №10 | 2х630 | 567 | 145 | 422
154 | ТП - 1200 | ул. Бараева, 19 | 2х400 | 360 | 232 | 128
155 | ТП-1203 | ул. Кеменгерулы | 2х630 | 567 | 346 | 221
156 | ТП - 1215 | ул. Кенесары, 127 | 2х630 | 567 | 436 | 131
157 | КТП-1803 | 5 км Шортандинской трассы | 400 | 360 | 281 | 79
158 | КТП-1832 | р-н ТЭЦ-2, ул.Аксумбе, р-н зд. 6 | 1000 | 900 | 419 | 481
159 | ТП - 1835 | ул. Литейная, р-он общежития № 8 | 2х630 | 567 | 235 | 332
160 | КТП-2077 | ул. Самаркандская, 9 | 250 | 225 | 96 | 129
161 | ТП-2172 | ул. Кеншелер | 2х400 | 360 | 246 | 114
162 | ТП-2181 | ул. Ушконыр | 2х400 | 360 | 236 | 124
163 | КТП-2200 | перес. ул.Гоголя и Жана жол | 400 | 360 | 237 | 123
164 | ТП-3001 | ул.Жубанова | 2х1600 | 1440 | 430 | 1010
165 | ТП - 3010 | ул. Сейфуллина, 40 | 2х630 | 567 | 205 | 362
166 | ТП - 3013 | ул. Отырар | 2х1000 | 900 | 534 | 366
167 | ТП-3015 | ул.Янушкевича 1 | 2х1000 | 900 | 523 | 377
168 | ТП - 3024 | ул. Можайского, 28А | 2х1600 | 1440 | 556 | 884
169 | ТП - 3025 | ул. Валиханова-пр. Абая | 2х1250 | 1125 | 687 | 438
170 | ТП-3033 | ул.Брусиловского, р-н здания 87 | 2х630 | РУ-0,4, Т-1,2 баланс Астана Полиграфия
171 | ТП - 3047 | ул. Ташенова , р-н сквера | 2х1000 | 900 | 302 | 598
172 | ТП - 3075 | Комплекс ЖД по неч. стороне ул. Бараева | 2х630 | 567 | 281 | 286
173 | ТП-3087 | ул. Кенесары-Валиханова | 2х1000 | 900 | 303 | 597
174 | ТП-3111 | Кошкарбаева-Акмолинс-кая-Интер. | 2х1000 | 900 | 371 | 529
175 | ТП - 3115 | ул. Толстого, 17/1 | 2х400 | 360 | 223 | 137
176 | ТП - 3119 | ул. Жубанова, 29 | 2х630 | 567 | 155 | 412
177 | ТП - 3126 | ул. Брусиловского, 2 | 2х1600 | 1440 | 322 | 1118
178 | ТП - 3129 | Гастелло-Дулати-Баянауыл | 2х630 | 567 | 354 | 213
179 | КТП-3138 | ул. Омарова, 137 | 400 | 360 | 184 | 176
180 | ТП - 3144 | Кенесары р-н д.82 -Циолковского | 2х400 | 360 | 241 | 119
181 | ТП-3155 | ул.Отырар, р-н дома №2 и №2/1 | 2х400 | 360 | 220 | 140
182 | БКТП - 3165 | Иманова-Жубанова-Янушкевича-Кенесары | 2х1600 | 1440 | 319 | 1121
183 | БТП - 3177 | ул. Гастелло-Пастера | 2х630 | 567 | 245 | 322
184 | ТП - 3178 | Сейфуллина, 225 | 2х400 | 360 | 214 | 146
185 | БКТП - 3188 | пер. Минский | 2х400 | 360 | 239 | 121
186 | ТП - 3189 | пер. Иманова | 2х630 | 567 | 312 | 255
187 | БКТП - 3191 | ул.Иманбаевой, 2 | 2х630 | 567 | 346 | 221
188 | ТП-3229 | ул.Жубанова 3 (мкр. Целинный) | 2х400 | 360 | 254 | 106
189 | ТП-3230 | Кенесары-Сембинова | 2х1000 | 900 | 228 | 672
190 | БКТП - 3231 | ул. Аймаутова | 2х630 | 567 | 277 | 290
191 | БКТП-3235 | Ломоносова-Кенесары | 2х400 | 360 | 239 | 121
192 | БКТП-3239 | ул. Сембинова-пер. Толстого | 2х400 | 360 | 229 | 131
193 | БКТП - 3241 | ул. Джангильдина-пр.Республики | 2х400 | 360 | 228 | 132
194 | ТП-3245 | ул.Имамбаевой д.3 | 2х1000 | 900 | 607 | 293
195 | БКТП-3306 | ул.С.Сейфуллина, соор.41Т | 2х2500 | 2250 | 683 | 1567
196 | БКТП-7036 | ул.Саржайлау д.3/1 | 2х1000 | 900 | 555 | 345
197 | БКТП-7037 | ул.Саржайлау д.3/1 | 2х1000 | 900 | 135 | 765
198 | КТП-8037 | ул. Кусжолы | 630 | 567 | 236 | 331
199 | КТП-8038 | ул. Матросова | 630 | 567 | 239 | 328
200 | КТП-8040 | ул. Игилик-ул. Тайбурыл | 630 | 567 | 196 | 371
201 | КТП-8104 | ул.Анарская 18 в (Казгородок) | 400 | 360 | 203 | 157
202 | БКТП-8109 | шоссе Алаш, р-н дома №40/1 | 2х400 | 360 | 296 | 64
203 | ТП-8124 | ул.Досмухамедулы, соор. №24Т | 2х630 | 567 | 374 | 193
204 | КТП-8264 | ш.Алаш, уч.69/2 автодорога Астана-Ерментау | 400 | 360 | 11 | 349
205 | КТП-8338 | ул. Агадыр | 630 | 567 | 58 | 509
| примечание: | в двутрансформаторных РП,ТП нормальный режим работы в сети - 1 тр-р в работе; 2-й тр-р в резерве.