## 1 квартал 2026 года каз
Сарайшык АУДАНЫ ҮШС-10 КВ («АСТАНА-АЭК» АҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН) РЕЗЕРВІНІҢ,
БОС ЖӘНЕ ҚОЛЖЕТІМДІ ҚУАТТАРЫНЫҢ БАР ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
2026 жылдың 30 науырыз айына
№ п/п | Диспетчерлік атауы | Орналасқан мекенжайы | Атаулы қуаты, кВА | Суммарная мощ. тран-ров кВт |  |  | Тран-ң толық қуаты,кВт | Тұтынылатын қуаты, кВт | Сумарная потребляемая мощность, кВт | Резервтік (қол жетімді) қуаты кВт
1 | ТП-516 | ул. Шалкоде 2 | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 629.3881 | 1086.8 | 270.6119
2 | ТП-552 | п. Промышленный | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 482.02 | 811.3 | 84.98
3 | ТП-905 | п. Промышленный, ул. Капал 17-19 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 268.7153 | 209 | 91.2847
4 | КТП-906 | Юго-Восток, квартал 26, уч.102 | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 388.41 | 376 | 178.59
5 | КТП-922 | п. Промышленный, ул. Юбилейная | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 395.3954 | 309 | 171.6046
6 | КТП-923 | п. Промышленный. | 400 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 354 | 371 | 213
7 | КТП-924 | п .Промыш. ул. Геологич.-ул. Весенняя | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 485 | 409 | 82
8 | КТП-926 | п. Промыш. ул. Зеленая - ул. Весенняя | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 473 | 405 | 94
9 | КТП-936 | Ю-В пр. сторона ул. Кобыз (квартал 25А) | 1000 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 284.35 | 355 | 282.65
10 | КТП-937 | п. Промышленный, ул. Весенняя | 160 | 144 | 162 | 180 | 144 | 104.5 | 72 | 39.5
11 | КТП-968 | Юго-Восток, квартал 25Б | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 402.93 | 368 | 164.07
12 | КТП-976 | Юго-Восток, ул. 71, квартал 25Б | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 399.3 | 296 | 167.7
13 | ТП-994 | п. Промышлен., ул. 30 лет Целины, д. 9 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 268 | 442.7 | 92
14 | КТП-998 | Юго-Восток (пр. ст.) 26 квартал | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 405.35 | 352 | 161.65
15 | КТП-1915 | п. Промышленный ул. Перспективная 28 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 209.33 | 199 | 150.67
16 | КТП-1935 | Юго-Восток, кв. 24А р-н уч. 64 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 285 | 220 | 75
17 | КТП-1945 | п. Промышленный ул. Весенняя, 27 | 400 | 360 | 405 | 450 | 360 | 310 | 165 | 50
18 | КТП-1983 | п. Промышленный | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 385 | 230 | 182
19 | КТП-1984 | п. Промышленный стар. Караг. трасса | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 394 | 260 | 173
20 | КТП-1985 | п. Промышленный, пер. Юбилейный | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 327 | 256 | 240
21 | КТП-1986 | п. Промышленный, ул. Кулагер | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 487 | 301 | 80
22 | КТП-2907 | п. Интернациональ-ный, м-он Достык | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 310 | 213 | 257
23 | КТП-2917 | Гольф клуб | 630 | 567 | 637.875 | 708.75 | 567 | 456.8161 | 280 | 110.1839
24 | ТП-2922 | п.Мичурино | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 289.1889 | 198 | 70.8111
25 | ТП-2946 | ж/м Интернациональ-ный, ул. А135 д.7 | 2х250 | 450 | 506.25 | 562.5 | 225 | 76.23 | 235 | 148.77
26 | ТП-3052 | ул.Жанатурмыс, дом №6/2 | 2х400 | 720 | 810 | 900 | 360 | 151.25 | 351.5 | 208.75
27 | ТП-3109 | пр.Тауелсиздик, район здания №50 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 896 |  | 544
28 | ТП-3149 | ул. Манаса, р-н Президентского парка | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 251.9 | 1115.3 | 648.1
29 | ТП-3167 | Манаса - ул. 41 - ул. 49 | 2х2500 2х1000 | 3150/3150 | 3150/3150 | 3500 | 2250/900 | 2050/604 | 2709.4 | 200/296
30 | ТП-3182 | пр. Абылайхана-ул.12 | 4х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440/1440 | 874/771 | 1871.5 | 566/669
31 | ТП-3193 | ЖК "Гранд Астана" | 2х1000 2х1250 | 2025/2025 | 2025/2025 | 2250 | 900/1125 | 454/669 | 942.4 | 446/456
32 | ТП-3194 | ЖК "Гранд Астана" | 4х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900/900 | 432/417 | 889.2 | 488/482
33 | ТП-3198 | пр.Абылайхна-ул.12 | 4х1600 | 2880 | 3240 | 3600 | 1440/1440 | 781/736 | 1660.6 | 731/739
34 | ТП-3203 | пр.Р. Кошкарбаева д.40, 40/1, 42 | 2х1000 2х1600 | 2340/2340 | 2340/2340 | 2600 | 1440/900 | 634/409 | 948.1 | 806/491
35 | ТП-3222 | ул. 23-31 д.41 (ул. 14 Ю-западн. Жумабаева) | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 344 | 617.5 | 223
36 | ТП-3338 | ул.А98, во дворе дома №1 | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 1698 |  | 552
37 | ТП-3351 | ул.А98, во дворе дома 4 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 986 |  | 454
38 | ТП-3250 | ул.Ж.Нажимеденова, район дома 14/1 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 963 |  | 477
39 | КТП-115 | переулок Суткент, в районе дома №30 | 630 |  |  |  | 567 | 356 |  | 211
40 | БКТП-3266 | ул.А.Байтурсынова, соор.25Т | 2х1000 |  |  |  | 900 | 857 |  | 43
41 | ТП-3277 | ул.Ж.Нажимеденова, район здания 18/3 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 1267 |  | 173
42 | БКТП-3291 | ул.Жургенова, соор.29Т | 2х630 |  |  |  | 567 | 352 |  | 215
43 | ТП-3329 | ул.Байтурсынова, р-н домов 32 | 2х2000 |  |  |  | 1800 | 965 |  | 835
44 | ТП-3369 | ул.А-34, р-н домов №25 | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 1368 |  | 882
45 | ТП-3472 | ул. Ш.Қалдаяқова, дом №23 | 2х3150 |  |  |  | 2835 | 1693 |  | 1142
46 | ТП-3473 | ул. Ш.Қалдаяқова, дом №23 | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 1268 |  | 982
47 | РП-94 | ул.Ж.Нажимеденова 10 | 2х630 |  |  |  | 567 | 296 |  | 271
48 | РП-101 | п.Промышленный Шарбакты 46 | 2х630 | 1134 | 1275.75 | 1417.5 | 567 | 283 | 649.8 | 284
49 | РП-116 | ул. Тауелсиздик | 2х1000 | 1800 | 2025 | 2250 | 900 | 632 | 758.1 | 268
50 | РП-131 | ул.Ж.Нажимеденова 4 | 2х630 |  |  |  | 567 | 284 |  | 283
51 | РП-148 | ул.Р.Кошкарбаева, район дома 40 | 2х1000 2х1600 | 2340/2340 | 2340/2340 | 2600 | 1440/900 | 703/540 | 779 | 737/360
52 | БКТП-3160 | южнее ул.19 от Манаса до ул.Вылетной | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 222 |  | 1218
53 | БКТП-3162 | южнее ул.19 от Манаса до ул.Вылетной | 1600 |  |  |  | 720 | 53 |  | 667
54 | БКТП-3163 | южнее ул.19 от Манаса до ул.Вылетной | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 100 |  | 1340
55 | БКТП-3164 | южнее ул.19 от Манаса до ул.Вылетной | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 303 |  | 1137
56 | БКТП-3251 | Кот.городок по ул.Тауелсиздик (ул.А26, район уч.21 с кн 21-318-092-1086) | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 216 |  | 1224
57 | БКТП-3252 | Кот.городок по ул.Тауелсиздик | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 255 |  | 1185
58 | БКТП-3253 | Кот.городок по ул.Тауелсиздик | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 74 |  | 1366
59 | БКТП-3254 | Кот.городок по ул.Тауелсиздик | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 358 |  | 1082
60 | БКТП-3255 | Кот.городок по ул.Тауелсиздик | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 106 |  | 1334
61 | БКТП-3256 | Кот.городок по ул.Тауелсиздик | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 145 |  | 1295
62 | БКТП-3257 | Депутатский городок, ул.Райымбек батыр, район дома 41 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 27 |  | 1413
63 | БКТП-3258 | Депутатский городок, уд.23-16, район дома 2/9 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 235 |  | 1205
64 | БКТП-3259 | Депутатский городок, ул.Райымбек батыр, район дома 41 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 115 |  | 1325
65 | БКТП-3260 | восточнее ул.Манаса и севернее р.Есиль | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 64 |  | 1376
66 | БКТП-3261 | жм Тельмана, по ул.А42, район участка 21 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 74 |  | 1366
67 | БКТП-3262 | жм Тельмана, по ул.А40, район участка 47А с к/н 21-318-073-287 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 136 |  | 1304
68 | ТП-3427 | район перес.улиц Байтурсынулы и А56 (проект.наим.) | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 600 |  | 1650
69 | РП-135 | ул.И.Панфилова, район дома 1а и ул.Райымбек батыра, район участка 18 с кн 21-318-082-1029 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 122 |  | 1318
70 | РП-177 | ул.И.Панфилова, район дома 5/7 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 95 |  | 1345
71 | РП-179 | ул.Райымбек батыр, район дома 41 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 241 |  | 1199
72 | РП-256 | район перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 330 |  | 1920
73 | РП-257 | район перспективной застройки "Аллея Мынжылдык" (по левую сторону от ул.Нажимеденова в сторону вокзала "Астана - Нурлы Жол", недоезжаю пересечения с ул.Т.Жургенова) | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 426 |  | 2150
74 | ТП-3482 | район пересечения улиц Ш. Қалдаякова, М. Сағадиев и Қ. Аманжолов | 2х1250 |  |  |  | 1125 | 836 |  | 289
75 | ТП-3502 | в квадрате улиц А.Байтұрсынұлы, Т.Жүргенова, Ж.Нәжімеденова и А51 (проектное наименование) | 2х2500 |  |  |  | 2250 | 1585 |  | 665
76 | ТП-3325 | ЖК Акдидар 2, Ул. Ж. Нажмеденова 8 | 2х1600 |  |  |  | 1440 | 1135 |  | 305
77 | РП-187 | ЖК Monaco Residence,Ул. Шамши Калдаяков, 8/2 | 2х630 |  |  |  | 567 | 0 |  | 567